Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

40-585 Katowice, ul. Brynowska 25a

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz)

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 134.000 euro.

Przedmiot zamówienia:

WYKONANIE PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI

SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

DLA ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W KATOWICACH

ZATWIERDZAM:

(strony 1- 47)

………………………………

Śląski Wojewódzki

Lekarz Weterynarii w Katowicach

KATOWICE, 20  października 2015 rok

ROZDZIAŁ I.

INFORMACJE OGÓLNE

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Adres: ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice

NIP: 634-10-13-159, 	Regon: 000092479

Telefon: (32) 42-88-664, 42 88 611; fax: (32) 42 88 618

witryna www: http:// bip.katowice.wiw.gov.pl

- Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30.

- Numer postępowania - postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oznaczone jest znakiem: WIW.AG.ZP.272.17.2015. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ wraz ze wszystkimi dokumentami zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym ewentualnymi informacjami dla Wykonawców.

- Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa" lub uPzp, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ona ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z  2013 r., poz. 907  z późniejszymi zmianami).

- Ogłoszenie i SIWZ udostępniona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu  składania ofert. W dniu zamieszczenia ogłoszenia, zostanie ono również umieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

ROZDZIAŁ II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia                         z 2004 r. oraz o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją znajduje zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jeżeli przepisy uPzp nie stanowią inaczej.

ROZDZIAŁ III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów i konserwacji sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach.

- Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 28 Pakietów.

1) przegląd i konserwacja systemu oczyszczania wody Millipore

2) przegląd i konserwacja systemu oczyszczania wody Purlab

3) przegląd i konserwacja systemu oczyszczania wody Elix

4) przegląd i konserwacja spektrofotometrów LC-MS-MS

5) przegląd i konserwacja GC/MS

6) przegląd i konserwacja GC 7890  wraz z generatorem wodoru

7) przegląd i konserwacja LC 1100/1200

8) przegląd i konserwacja spektrofotometru  Nicolet Evolution

9) przegląd i konserwacja spektrofotometru  ASA AVANTA

10) przegląd i konserwacja spektrofotometru AAS GBC Ultra Z

11) przegląd i konserwacja spektrometrów gamma

12) przegląd i konserwacja spektrometrów atomowej absorpcji Varian

13) przegląd i konserwacja aparatu do oznaczania tłuszczu FOSS Soxtec Avanti

14) przegląd i konserwacja aparatu do demineralizacji prób BUCHI

15) przegląd i konserwacja analizatora rtęci AMA – 254

16) przegląd i konserwacja autoklawów Systec

17) przegląd i konserwacja autoklawu Exacta

18) przegląd i konserwacja mikroskopów Nicon

19) przegląd i konserwacja mikroskopu Jena –Lumar Jenamed 2/FL

20) przegląd i konserwacja aparatu mini VIDAS

21) przegląd i konserwacja biurety automatycznej Metrom 876 Dosimat plus

22) przegląd i konserwacja komór laminarnych

23) przegląd i konserwacja czytnika mikropłytek BIO-TEK Elx800

24) przegląd i konserwacja urządzenia do napełniania płytek petriego Media Jet Vario

25) przegląd i konserwacja tempo – aparatu do ilościowego oznaczania drobnoustrojów

26) przegląd i konserwacja aparatu Fibertec 2010 system do oznaczania włókna

27) przegląd i konserwacja analizatora FIAstar 5000 z automatycznym podajnikiem próbek

28) przegląd i konserwacja zmywarek Miele

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne Pakiety.

UWAGA!: Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane Pakiety, lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w Pakiecie.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł w zał. nr 2 do SIWZ.

- Kody zgodne ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV: 50410000-2).

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a-91c ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ IV.

TERMIN WYKONANIA I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia: 11-12-2015 r. – szczegółowy harmonogram prac zostanie ustalony z Wykonawcami, których oferta otrzyma najwyższą liczbę punków.

- Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Katowicach

ul. Brynowska 27 oraz ul. Brynowska 25a.

ROZDZIAŁ V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

      - O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;

- wykażą, że zgodnie z art. 22 ust. 1  ustawy - Prawo zamówień publicznych  spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

      - Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi  w oparciu  o informacje zawarte                 w oświadczeniach i dokumentach wymaganych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Wykonawca spełnił,                   a ocena zostanie dokonana wg formuły „spełnia/ nie spełnia”.

      - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo). W takim przypadku warunki udziału                               w postępowaniu, dotyczące wykonawcy, odnoszą się odpowiednio do wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne.

      - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się              o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

      - Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać spełnienie warunków określonych w punkcie 1 oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp nie później niż na dzień składania ofert.

      - Jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty wymaganych dokumentów i oświadczeń  lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu – z zastrzeżeniem                        art. 26 ust.3 ustawy Pzp, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

      - Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo.

- Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy. W przypadku, kiedy samodzielnie spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, a zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest w Formularzu oferty wykazać części zamówienia, które będą im powierzone.

- Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami  w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie /oryginał/ tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie Zamawiający rozumie zobowiązanie złożone w oryginale podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu udostępniającego dany zasób.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

      - Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postepowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w Rozdziale VII SIWZ.

ROZDZIAŁ VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków,                o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:

      - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa                        w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 3 do SIWZ.

ROZDZIAŁ VII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Pzp.

Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przedłożenia do oferty przetargowej następujących dokumentów:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp -  Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ;

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                   w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by Wykonawca, wraz z ofertą, złożył listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r Nr 50, poz. 331, ze zm.), albo informację  o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

ROZDZIAŁ VIII.

WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE.

      - Przeglądy i konserwacje muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta danego aparatu opisanymi w dokumentacji technicznej, oraz wynikającymi z wytycznych Zamawiającego, celem zapewnienia prawidłowych warunków eksploatacji aparatury, oraz mają polegać na usunięciu zauważonych nieprawidłowości w działaniu danego aparatu.

      - W ramach przeglądu Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych usterek lub uszkodzeń, wymiany zużytych części, sprawdzenie wszelkich zabezpieczeń urządzenia.

      - Wymiana zużytych części, usuwanie usterek i uszkodzeń zauważonych i możliwych do usunięcia nastąpi w ramach czynności przeglądowo – konserwacyjnych z odpłatnością jedynie za zużyte materiały i części zamienne. Zakup zużytych części, obciążających dodatkowo Zamawiającego, może nastąpić wyłącznie po jego akceptacji.

      - Fakt wykonania czynności przeglądowych i konserwacyjnych wykonawca potwierdza wystawieniem dokumentu stwierdzającego sprawność techniczną danego urządzenia  - zał. nr 2 do umowy.

      - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stosownych uprawnień, doświadczenia                         i przygotowania zawodowego do wykonywania przeglądów i konserwacji lub skierowania do ich wykonania osób o odpowiednich kwalifikacjach.

ROZDZIAŁ IX.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI.

            - Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego z Wykonawcami.

            - Zamawiający, zgodnie z art. 27 ustawy Pzp dopuszcza sposób przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, pytań, wniosków, zawiadomień oraz informacji, które mogą być przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna                (w przypadku wnoszenia odwołań wymagana jest forma pisemna).

            - Zamawiający wymaga, aby fakt otrzymania informacji, zawiadomień, oświadczeń drogą elektroniczną lub faksem został niezwłocznie potwierdzony.

            - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane będą przez Zamawiającego z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Pzp.

            - Zamawiający udzieli, wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2  dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski, które Zamawiający otrzyma po tym terminie,  mogą pozostać bez odpowiedzi.

            - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.

            - Treść wszystkich pytań o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym SIWZ została przekazana, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści je na stronie internetowej.

            - Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian              w ofertach zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

            - Oświadczenia i dokumenty uzupełniane przez Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy będą przekazywane Zamawiającemu tylko w formie pisemnej.

            - Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Pani Beata Kowalewska – pokój 22 , telefon: (32) 42-88-611, faks (32) 42-88-618

adres e-mail: beata.kowalewska@katowice.wiw.gov.pl

ROZDZIAŁ X.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga  wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ XI.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania               z ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie okresu związania z ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania                  z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

ROZDZIAŁ XII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

CZĘŚĆ A.

- Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ   i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny - ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta i wszystkie załączone dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- O ile upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane.

- Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone  w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.

- Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Kopia dokumentu wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem”.

- Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca,  niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- W postępowaniu o udzieleniu zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone                                     w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych                                  - zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę  o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,,ZMIANA”. Koperty oznaczone ,,ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania ofert.

- Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy, Wykonawca winien, we własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu.

- Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie, trwale zaklejonej, oznakowanej  w następujący sposób:

WIW.AG. ZP.272.17.2015

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

ul. Brynowska  25a

40-585 Katowice

Przetarg nieograniczony na:

Wykonanie przeglądów i konserwacji sprzętu laboratoryjnego

dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach

Ilość stron oferty .............

NIE OTWIERAĆ DO ……..-2015 r. GODZINA 915!

- W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Informacje te –  powinny być opatrzone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu (tj. w odrębnej kopercie oznakowanej literką „B”) trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.

CZĘŚĆ B – ZAWARTOŚĆ OFERTY

- Na podstawie art. 25 ust. 1 i ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych -  w celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,  których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej specyfikacji oraz  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy, w postępowaniach określonych  w art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający żąda przedstawienia wymienionych niżej dokumentów i oświadczeń.

- Dokumenty te, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 lutego 2013r /Dz. U. poz. 231 /, mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną.

- Wykonawca winien złożyć w terminie wskazanym w Rozdziale  XIII SIWZ:

- Wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty przetargowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- Wypełnione, podpisane i opieczętowane (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy Specyfikacje asortymentowo-cenowe dla każdego zaoferowanego przez Wykonawcę Pakietu /załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji/.

- Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty:

  - oświadczenie  wymagane postanowieniami Rozdziału VI SIWZ;

  - oświadczenie i  dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału VII SIWZ

ROZDZIAŁ XIII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności do dnia                                29.10.2015 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Klienta.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi 29.10.2015 r. o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego                          – pokój 22A.

- Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą: nazwa (firma) oraz adres  Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, terminu ważności, warunków płatności zawartych w ofercie.

- Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa powyżej na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

ROZDZIAŁ XIV.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

            - Po stwierdzeniu ważności oferty oraz stwierdzeniem spełnienia warunków wymaganych                            w niniejszej specyfikacji Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o przyjęte kryteria.

            - Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w PLN i zawierać wszystkie koszty związane                      z realizacją przedmiotu zamówienia, którego szczegółowy opis Zamawiający zawarł w załączniku Nr 2 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz  ubezpieczeniem, szkoleniem itp. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i nie podlega zmianie.

            - Ceny należy podać w PLN do dwóch miejsc po przecinku.

Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.

            - Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

            - Jeżeli Wykonawca nie będzie zobowiązany zgodnie z przepisami prawa polskiego do naliczenia VAT od wartości dokonywanej usługi, a obowiązek zapłaty tego podatku (i ewentualnie cła) będzie obciążał Zamawiającego, wówczas do podanych przez takiego Wykonawcę wartości usługi netto (bez VAT) dla poszczególnych Pozycji Zamawiający doliczy - dla potrzeb porównania i oceny ofert - kwotę VAT (i ewentualnie cła) w obowiązującej Zamawiającego wysokości, następnie zsumuje uzyskane wartości, i tak uzyskaną cenę oferty porówna z cenami brutto pozostałych ofert.

ROZDZIAŁ XV.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

  - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami

- Cena  -  waga kryterium 90%

- Termin realizacji  zamówienia –  waga kryterium  10%

  - Kryterium ceny - Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 90 pkt,  otrzyma  je  oferta o najniższej cenie brutto, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:

najniższa zaoferowana cena brutto

...................................................................................................  x   100 x 90%

cena brutto oferty ocenianej

1.2 Kryterium terminu - W ramach tego kryterium ocenie będzie podlegał czas realizacji a zamówienia: od…….. do…….. dni roboczych (zgodnie z ofertą przetargową); liczony od dnia zgłoszenia Zamawiającego o możliwości rozpoczęcia wykonania usługi do odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.  Zgłoszeń Zamawiający będzie dokonywał na podany w umowie adres     e-mail zgodnie z ustalonym harmonogramem w zał. nr 2.

Zamawiający określił przedział czasowy w którym oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia tj.:

- maksymalny termin wykonania zamówienia to 14 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia Zamawiającego o możliwości rozpoczęcia wykonania usługi do odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń (zgodnie z harmonogramem).

- minimalny  (według  Zamawiającego termin realny do dotrzymania przez Wykonawców)  to 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia Zamawiającego o możliwości rozpoczęcia wykonania usługi do odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń (zgodnie z harmonogramem).

Uwaga! Najwyższa liczba pkt. jaką można uzyskać w/w kryterium wynosi 10 pkt., oferty z krótszym terminem realizacji nie będą wyżej punktowane.

Liczba punktów którą Wykonawcy  mogą otrzymać w ramach tego kryterium wynosi 10 pkt. stosownie do wzoru:

najkrótszy  termin realizacji zamówienia  zaproponowany w ofertach

………………………………………………………………………………… x 100 x 10%

termin realizacji przewidziany w ofercie ocenianej

- Jako  oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta o najkorzystniejszym bilansie ceny i terminu realizacji zamówienia.

- Wyjaśnień treści złożonych ofert oraz poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych  Zamawiający  dokona zgodnie z art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Jeżeli nie  będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

ROZDZIAŁ XVI.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy - Prawo zamówień publicznych,

- spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ,

- uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.

2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, zgodnie z art. 92 ustawy Pzp o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania  i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz  nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając  uzasadnienie faktyczne i prawne;

3. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w Rozdziale V niniejszej SIWZ zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożą oni  na żądanie Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:

1) zawiązania porozumienia co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego,

2)  wskazanie Pełnomocnika,

3) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,

4) zakaz zmiany Partnerów (Wykonawców) wspólnie realizujących dane zamówienie publiczne 
w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa powyżej na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

5. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie określonym na podstawie                   art. 94 ust.2 uPzp. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę , którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

ROZDZIAŁ XVII.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII.

ZAWARCIE UMOWY

- Zawarcie umowy (wzór umowy w załączeniu) na realizacje zamówienia publicznego  zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Wzór umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  W jej treści, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w  art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zgodnie z art. 144  ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień  zawartej umowy wyłącznie w przypadku:

- urzędowej zmiany stawki podatku VAT,

- Zmiana postanowień umowy nastąpi na pisemny, uzasadniony wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.

- Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

ROZDZIAŁ XIX.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Formularz oferty – oraz Specyfikacje asortymentowo-cenowe- zał. 1

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. 2

- Oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – zał. 3.

- Oświadczenie o  braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków o których mowa  w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  – zał. 4

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej(druk) - zał. 5

- Wzór umowy - zał. 6

Złącznik nr 1 do SIWZ

......................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

OFERTA   PRZETARGOWA

Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku Konsorcjum/:

Adres:

ul.							nr

kod pocztowy			    miejscowość:                                  województwo

tel.					fax

Regon 						NIP

Adres e-mail: -----------------------------------------------

I.

W związku z przetargiem nieograniczonym Nr WIW.AG.ZP.272…….2015 na: Wykonanie przeglądów i konserwacji sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę:…………………….

A/ CZĘŚĆ OGÓLNA

Proszę  zaznaczyć tylko te Pakiety na które złożona jest oferta

| Numer pakietu | Ogólna Wartość brutto Pakietu | Termin realizacji (od 10 do 14 dni roboczych…) |
| --- | --- | --- |
| PAKIET 1 |  |  |
| PAKIET 2 |  |  |
| PAKIET 3 |  |  |
| PAKIET 4 |  |  |
| PAKIET 5 |  |  |
| PAKIET 6 |  |  |
| PAKIET 7 |  |  |
| PAKIET 8 |  |  |
| PAKIET 9 |  |  |
| PAKIET 10 |  |  |
| PAKIET 11 |  |  |
| PAKIET 12 |  |  |
| PAKIET 13 |  |  |
| PAKIET 14 |  |  |
| PAKIET 15 |  |  |
| PAKIET 16 |  |  |
| PAKIET 17 |  |  |
| PAKIET 18 |  |  |
| PAKIET 19 |  |  |
| PAKIET …28 |  |  |

data ...........................................

……………………………………………

podpisy osób wskazanych   w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictw

II.

- Oświadczamy, że posiadamy koncesje, zezwolenia lub licencje (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym).

- Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie konieczne   informacje potrzebne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem  prawnym  i faktycznym.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu  składania ofert.

- Bez zastrzeżeń, przyjmujemy również warunki zawarcia umowy i w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej deklarujemy gotowość podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*, którzy będą wykonywać następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

a) ......................................................................................................................... ,

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)

b)......................................................................................................................... ,

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)

- Oświadczamy, że informacje stanowiące tzw. Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zostały umieszczone w odrębnej kopercie                  z adnotacją „Tajemnica przedsiębiorstwa”  TAK / NIE**

- Do kontaktów z naszą Firmą upoważniamy   ...............................................................................

tel. ................................................ fax. ................................adres e-mail ……………………….

- Dla wykazania wiarygodności naszej firmy w zakresie stanowiącym przedmiot niniejszego przetargu nieograniczonego, przedkładamy do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

a/ .........................................................................................................str. oferty  .................

b/ ........................................................................................................ str. oferty  .................

c/ ........................................................................................................ str. oferty  .................

data ...........................................

*niepotrzebne skreślić

** jeżeli dotyczy Wykonawcy						 ...................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

B/ CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA / DLA KAŻDEGO ZAOFEROWANEGO /OSOBNO/ PRZEZ WYKONAWCĘ PAKIETU/

Pakiet nr ...........

| Lp. | Nazwa urządzenia | Numer seryjny | Ilość urządzeń | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |
| 2. | Termin realizacji zamówienia (liczony w dniach roboczych od dnia zgłoszenia Zamawiającego o możliwości rozpoczęcia wykonania usługi do odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Zgłoszeń Zamawiający będzie dokonywał na podany w umowie adres e-mail zgodnie z ustalonym harmonogramem w zał. nr. 2). Minimalny termin – 5 dni roboczych, maksymalny – 14 dni roboczych | …………………. dni roboczych |

# Ogółem wartość netto: ................................................. PLN  słownie: ...............................................................................................

VAT     ….% tj.: .............................................................PLN  słownie: ................................................................................................

Ogółem wartość brutto: ................................................ PLN  słownie: .................................................................................................

……….....................................................................

podpisy osób wskazanych   w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Data ...................................

Załącznik Nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

PAKIET 1

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System oczyszczania wody Millipore Elix 5UV | 1 szt. | S.F7PN15168J | 1 | 2007 |
| 2. | System oczyszczania wody Millipore Milli Q Gradient ELIX 10 | 1 zestaw | F7NM36839E (F7SM40094D) | 1 | 1997 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas  przeglądu i konserwacji systemu oczyszczania wody:

- przegląd elementów elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych systemów oczyszczania wody;

- sprawdzanie parametrów wody na kolejnych etapach procesu oczyszczania;

- proces weryfikacji:

- sprawdzenie zewnętrznym skalibrowanym miernikiem wartości parametrów wyświetlanych przez system: przewodność /oporność, temperatura;

- wymiana złączek i przewodów w aparaturze;

- wymiana filtrów, wkładów i lamp.

PAKIET 2

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System oczyszczania wody Purlab Option model OE005XXM1 oraz model LA613 | 1 szt. | OE05B215513 6143D2117021 | 1 | 2004 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas  przeglądu i konserwacji systemu oczyszczania wody:

- przegląd elementów elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych systemów oczyszczania wody;

- sprawdzanie parametrów wody na kolejnych etapach procesu oczyszczania;

- proces weryfikacji:

- sprawdzenie zewnętrznym skalibrowanym miernikiem wartości parametrów wyświetlanych przez system: przewodność /oporność, temperatura;

- wymiana złączek i przewodów w aparaturze;

- wymiana filtrów, wkładów i lamp.

PAKIET 3

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System oczyszczania wody Elix Advantage model 3UV | 1 szt. | F0PA97066E | 1 | 2010 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas  przeglądu i konserwacji systemu oczyszczania wody:

- przegląd elementów elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych systemów oczyszczania wody;

- sprawdzanie parametrów wody na kolejnych etapach procesu oczyszczania;

- proces weryfikacji:

- sprawdzenie zewnętrznym skalibrowanym miernikiem wartości parametrów wyświetlanych przez system: przewodność /oporność, temperatura;

- wymiana złączek i przewodów w aparaturze;

- wymiana filtrów, wkładów i lamp.

PAKIET 4

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrofotometr LC-MS-MS 6410 | 1 szt. | US 74510569 | 1 | 2007 |
| 2. | Spektrofotometr LC-MS-MS 6460 | 1 szt. | US94470316 | 1 | 2009 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- wymiana uszczelek w pompie HPLC

- wymiana kapilar szklanych,

- wymiana kalibrantów

- wykonanie testów szczelności,  testu termostatu kolumn oraz testu lampy detektora,

- czyszczenie źródła jonów

- wymiana oleju w pompie wstępnej,

- wymiana filtrów na linii gazowej,

- strojenie aparatu po przeglądzie,

- czyszczenie filtrów i wentylatorów w MS,

- wymiana powielacza elektronów.

- Konserwacja kwadrupoli

PAKIET 5

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd GC/MS( MS 5975C) wraz z chromatografem gazowym GC 6890N | 1 zestaw | US 73347694 DE 10415114 | 1 | 2008 |
| 2. | Przegląd GC/MS/MS (MS7000B) wraz z chromatografem gazowym GC 7890A | 1 zestaw | US11491016 US11395502 | 1 | 2011 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji GC/MS:

- wymiana oleju i filtrów w pompie wstępnej,

- wymiana oleju w pompie dyfuzyjnej,

- czyszczenie źródła jonów,

- czyszczenie i wymiana elementów zużywalnych  w dozowniku chromatografu,

- wykonanie testów szczelności dozownika,

- czyszczenie wentylatorów w MSD,

- strojenie MSD po przeglądzie.

PAKIET 6

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd GC 7890 wraz z generatorem wodoru | 1 szt. . | CN 10841024 C07-11-48 | 1 | 2008 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji chromatografu gazowego:

- wymiana uszczelek, lainerów, części zużywalnych,

- wykonanie testów szczelności,

- sprawdzenie detektora μECD i NPD,

- wymiana perełki w NPD.

- wymiana jonitów.

PAKIET 7

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd LC 1100/1200 | 4 szt. | DE 40926296 DE 65570134 DE 62967728 DE 84969645 | 1 | 2004 2008 2008 2009 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji chromatografów cieczowych:

- przegląd degazera,

- przegląd układu pomp,

- przegląd autosamplera

- przegląd termostatu

- przegląd detektora DAD

- przegląd detektora FLD

- wykonanie testu szczelności, testu termostatu kolumn oraz testu detektorów DAD i FLD

PAKIET 8

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd Spektrofotometru Nicolet Evolution | 1 szt. | EV121102 | 1 | 2004 |

Zakres czynności, które należy  podczas  przeglądu i konserwacji spektrofotometru Nicolet Evolution:

- kontrola energii lampy Xe,

- czyszczenie okien pokrywy optyki,

- czyszczenie komory pomiarowej,

- czyszczenie obudowy urządzenia,

- sprawdzenie uszczelnień obudowy,

- sprawdzenie działania układu zmiany szczelin,

- sprawdzenie działania układu filtrów spektralnych,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych pomiędzy modułami urządzenia,

- wygenerowanie domyślnej linii bazowej,

- sprawdzenie działania systemu zapisu/odczytu plików,

- justowanie układu optycznego,

- sprawdzenie właściwości metrologicznych:

- dokładność i powtarzalność fotometryczna,

- dokładność i powtarzalność długości światła,

- poziomu światła rozproszonego,

- jakości linii podstawowej,

- poziomu szumu.

PAKIET 9

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrofotometr ASA AVANTA | 1 szt. | A 5881 | 1 | 2004 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu  i konserwacji:

- przegląd optyki,

- kalibracja długości fali,

- kontrola układu gazowego,

- konserwacja połączeń elektrycznych – styków,

- czyszczenie okienek kwarcowych,

- czyszczenie / sprawdzenie palnika,

- konserwacja układu ustawienia palnika.

PAKIET 10

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrofotometr AAS GBC Ultra Z | 1 szt. | A 5882 | 1 | 2004 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu  i konserwacji:

- czyszczenie pieca grafitowego,

- czyszczenie optyki,

- korekcja ustawień optyki,

- konserwacja i kalibracja monochromatora,

- kontrola układu gazowego i układu chłodzenia,

- konserwacja złączy elektrycznych,

- kontrola i konserwacja autosamplera

- optymalizacja ustawień autosamplera

- optymalizacja współczynników temperaturowych pieca

PAKIET 11

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrometr gamma asa 100 | 1 szt. | 12029684 | 1 | 2004 |
| 2. | Spektrometr gamma z detektorem germanowym DSA 1000 | 1 szt. | 610102 | 1 | 2009 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu  i  konserwacji:

- Przegląd aparatury, detektora, systemu komputerowego,

- Kalibracja energetyczna i wydajnościowa.

PAKIET 12

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrometr atomowej absorpcji Varian 220 Z | 1 szt. | EL 03016347 | 1 | 2002 |
| 2. | Spektrometr atomowej absorpcji Varian 220 FS | 1 szt. | EL 03016343 | 1 | 2002 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

I Varian 220 Z

1.Przeglad oraz rutynowe czynności konserwacyjne spektrometru i kuwety grafitowej:

- czyszczenie i regulacja automatycznego podajnika prób

- wymiana i montaż kapilary dozującej do kuwety grafitowej

- czyszczenie głowicy kuwety ze szczególnym uwzględnieniem układy grzejnego

- czyszczenie elementów optyki

- czyszczenie układu chłodzącego-wymiana wody chłodzącej i przegląd przewodów łączących układ grzejny z chłodzącym

2.Dostrojenie i optymalizacja ustawień spektrometru

3.Sprawdzenie działania urządzenia

II Varian 220 FS

1.Przeglad oraz rutynowe czynności konserwacyjne spektrometru:

- wymiana uszczelek komory mgielnej i nebulizera

- czyszczenie elementów optyki

- wymiana kapilary nebulizera Mark 7

- wymiana filtrów w sprężarce powietrza

2. Dostrojenie i optymalizacja ustawień spektrometru

3. Sprawdzenie działania urządzenia

PAKIET 13

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do oznaczania tłuszczu FOSS Soxtec Avanti | 1 szt. | 442880404 | 1 | 2004 |
| 2. | Aparat do hydrolizy 2047 SoxCap | 1 szt. | CB160/01977 | 1 | 2004 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- sprawdzenie prowadnicy do gilz,

- sprawdzenie docisku i równoległości pomiędzy listwą dociskową a płytą grzejną,

- sprawdzenie ciśnienia powietrza we wszystkich chłodnicach,

- sprawdzenie pozycji przewodów,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- sprawdzenie wężyków,

- sprawdzenie zabezpieczeń termicznych.

PAKIET 14

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do demineralizacji prób BUCHI Unit K 435 | 1 szt. | 0700003116 | 1 | 2004 |
| 2. | Aparat do oznaczania białka Buchi B-324 | 1 szt. | 0700004011 | 1 | 2004 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- czyszczenie układów

- sprawdzenie poprawności dozowania pomp

- wymiana uszczelek

PAKIET 15

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator rtęci AMA – 254 | 1 szt. | 20810880 | 1 | 2008 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji analizatora rtęci:

- wymiana tuby katalitycznej,

- wymiana amalgamatowa,

- wyczyszczenie i sprawdzenie układu optycznego,

- wykonanie kalibracji aparatu.

PAKIET 16

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoklaw: - Systec V-65 - Systec V-65 - Systec VX-100 - Systec VX-95 - Systec VX-95 - Systec VX-95 - Systec VX-95 - Systec VX-95 - Systec V -Systec VX-100 | 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. | 1529 1656 2125 1999 1997 1995 1407 4385 1998 5521 | 1 | 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2006 2011 2007 2014 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- sprawdzenie mechanizmu zamykania pokrywy,

- sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa,

- sprawdzenie stanu i konserwacja uszczelek pokrywy,

- sprawdzenie stanu zespołów mechanicznych (w tym systemu hydraulicznego i pneumatycznego),

- sprawdzenie kalibracji czujników temperatury i ciśnienia  certyfikowanymi urządzeniami referencyjnymi),

- sprawdzenie i czyszczenie systemu chłodzenia wodnego,

- sprawdzenie i czyszczenie pompy próżniowej (płukanie pomp i wężownic),

- sprawdzenie i usunięcie wody z kompresora zewnętrznego,

- sprawdzenie filtra powietrza wchodzącego.

PAKIET 17

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoklaw Exacta | 1 szt. | 08EX0820 | 1 | 2008 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- sprawdzenie mechanizmu zamykania pokrywy,

- sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa,

- sprawdzenie stanu i konserwacja uszczelek pokrywy,

- sprawdzenie stanu zespołów mechanicznych (w tym systemu hydraulicznego i pneumatycznego)

- sprawdzenie kalibracji czujników temperatury i ciśnienia  (certyfikowanymi urządzeniami referencyjnymi),

- sprawdzenie i czyszczenie systemu chłodzenia wodnego,

- sprawdzenie i czyszczenie pompy próżniowej (płukanie pomp i wężownic),

- sprawdzenie i usunięcie wody z kompresora zewnętrznego,

- sprawdzenie filtra powietrza wchodzącego.

PAKIET 18

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop: - Nicon Eclipse E 200 F wraz z wyposażeniem -Stereoskopowy Nicon SMZ -645 z nasadką stereoskopową binokularową - Nicon Eclipse E-200F - Nicon Eclipse 50i - Nikon Eclipse z kamerą cyfrową i monitorem | 2 szt. 1 zestaw 1 szt. 1 szt. 1 zestaw. | 145090 105035 1016238 3119048 942789 814925 911494 119419 217179 | 1 | 2008 2010 2010 2006 2005 2006 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- konserwacja,

- czyszczenie,

- regulacja podzespołów mechanicznych i układów optycznych.

PAKIET 19

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop Jena –Lumar Jenamed 2/FL | 1 szt. | 743429 | 1 | 1998 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- konserwacja,

- czyszczenie,

- regulacja podzespołów mechanicznych i układów optycznych.

PAKIET 20

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat mini VIDAS | 1 szt. | IVD1203947 | 1 | 2007 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- ocena stanu technicznego wyświetlacza,

- ocena stanu technicznego klawiatury,

- czyszczenie i smarowanie szyny skanera,

- czyszczenie optyki skanera,

- wymiana uszczelek pomp,

- kalibracja układu optycznego,

- testy kontrolne QCV,

- kontrola czytnika kodów paskowych,

- docisk drzwiczek.

PAKIET 21

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biureta automatycznaMetrom 876 Dosimat plus | 2 szt. | 1876001004219 1876001010242 | 1 | 2008 2010 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- kompleksowe sprawdzenie elektroniczne aparatu oraz jego funkcji,

- sprawdzenie poprawności dozowania cieczy biuret , nakładek wymiennych,

- sprawdzenie powtarzalności i dokładności otrzymywanych wyników.

PAKIET 22

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora laminarna: 1. Heto-Holten Safe 2010 1,2 2. Holten typ S2010 1,8 EN GE 10N-U 3. Holten typ S2010 1,2 EN FF 12N-U 4. Holten Safe 210/0,9 5. TELSTAR TV100 6. Biowizard KR 170 7. BIO-PAN 48 | 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. | 30211339 30307165 30211480 305100415 8264 17949 LS00887 | 1 | 1998 2004 2012 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- wymiana filtrów HEPA głównego i wylotowego,

- czyszczenie filtra wylotowego,

- kontrola szczelności i walidacja.

PAKIET 23

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czytnik mikropłytek BIO-TEK Elx800 | 2 szt. | 183756 12110515 | 1 | 2002 2012 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- Sprawdzenie poprawności funkcjonowania urządzenia z uniwersalną płytką kalibracyjną produkcji Bio-Tek Instruments:

a) określenie dokładności

b) określenie liniowości

c) określenie powtarzalności

PAKIET 24

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do napełniania płytek petriego Media Jet Vario | 1 szt. | 11310151 | 1 | 2010 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- Czyszczenie i konserwacja ruchomych elementów urządzenia

- Czyszczenie i konserwacja elementów niedostępnych do konserwacji przez pracowników obsługujących urządzenie

- Kalibracja dozowania płynów

- Sprawdzenie głównego sterownika urządzenia

- Wymiana zużytych elementów stwierdzonych podczas przeglądu na oryginalne części zamienne.

PAKIET 25

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tempo – aparat do ilościowego oznaczania drobnoustrojów | 1 szt. | IQIR01876 | 1 | 2012 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- Inspekcja wewnętrzna i czyszczenie aparatu.

- Wymiana części zużywalnych.

- Sprawdzenie i ewentualna kalibracja parametrów mechanicznych.

- Test pompy.

- Sprawdzenie parametrów optycznych.

- Serwisowe testy kontrolne.

- Kontrola działania peryferyjnych urządzeń zewnętrznych.

- Sprawdzenie funkcjonowania aparatu podczas pracy rutynowej.

PAKIET 26

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat Fibertec 2010 system do oznaczania włókna | 1 szt. | 1876001010242 | 1 | 2004 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- Wymiana uszczelek w gniazdach do tygli do ekstrakcji na gorąco

- Sprawdzenie szczelności w systemach dozowania odczynników

- Czyszczenie chłodnic

- Konserwacja pomp i wymiana węży w dozownikach odczynników

PAKIET 27

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator FIAstar 5000 z automatycznym podajnikiem próbek | 1 szt. | 520058950 520059585 | 1 | 2008 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- Przegląd i konserwacja pompy

- Przegląd i konserwacja automatycznego podajnika próbek

- Przegląd i konserwacja kabli zaworu i złączy elektrycznych

- Przegląd i konserwacja termostatu

- Przegląd i konserwacja detektora

PAKIET 28

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zmywarki: 1.Miele Professional G7883 2. Miele Professional G7883 3. Steelco International 4. Miele Professional G7883 5. Miele Professional G7883 | 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. | 74329118 74328594 0820218 53088006 74326780 | 1 | 2007 2007 2007 2004 2007 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- Sprawdzenie zasilania – odpływu i dopływu wody

- Sprawdzenie przyłączy elektrycznych

- Sprawdzenie odpowietrzenia ( urządzenie wyciągowe, wąż powietrza)

- Sprawdzenie przyłącza pary ( szczelność przyłączy, czyszczenie/wymiana filtra)

- Sprawdzenie obiegu chłodzenia

- Sprawdzenie obudowy

- Sprawdzenie drzwi urządzenia pod kątem działania

- Sprawdzenie systemu mycia

- Sprawdzenie systemu dozowania

- Wymiana węży

- Kontrola termoelektryczna

Załącznik nr 3 do SIWZ

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

#### O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU  Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

Działając w imieniu

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa i adres Wykonawcy – pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa i adres Partnera/ów w przypadku Konsorcjum)

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,                (Dz. U. z  2010 r., Nr 113, poz. 759  z późniejszymi zmianami)  dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................................					………………………………………

(miejscowość, data)						(pieczęć i podpis osób uprawnionych

do podejmowania zobowiązań)

Załącznik nr 4 do SIWZ

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

#### O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA*

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Składając ofertę w przetargu na:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r., Nr 113, poz. 75  z późniejszymi zmianami).

..............................................					………………………………………

(miejscowość, data)						(pieczęć i podpis osób uprawnionych

do podejmowania zobowiązań)

# * w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów.

Załącznik nr 5 do SIWZ

# ………………………………………

( pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

.................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Zgodnie  z wymogami art. 26 ust.2d Ustawy z dnia 29 stycznia 2004.r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WIW.AG.ZP.272…..2015 oświadczam, że:

□  nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 *

□  przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w    art.24 ust.2 pkt.5:**

1)................................................................................................................................................. 2)................................................................................................................................................. 3)......................................................................................................................................

* zaznaczyć odpowiednio.

** Art.24 ust.2 pkt.5  ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców którzy, cyt.: „należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba ze wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania  uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

# **  w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów

# .....................................

(miejsce, data)

..........................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

WZÓR UMOWY

Nr………………………………………….

W dniu ..................... pomiędzy:

Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Katowicach

ul. Brynowska  25a, 40-585 Katowice

NIP: 634-10-13-159, 		REGON: 000092479

reprezentowanym przez:

- lek. wet. Tadeusza Sarnę – Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach,

- mgr Zdzisława Czardybana – Głównego Księgowego,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.............................................................................

NIP ............................; REGON ..........................

reprezentowanym przez :

- .....................................................

- .....................................................

działającą na podstawie wpisu

do: ………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

została zawarta umowa następującej treści :

§ 1.

- W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego                                     Nr WIW.AG.ZP.272…...2015 Wykonawca zobowiązuje się wykonania przeglądów i konserwacji urządzeń laboratoryjnych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej.

- Oferta przetargowa Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia                          (Pakiet/y nr ......................... ), zgodnie  z ofertą przetargową.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną kwotę:

netto: ........................................................

słownie: ...........................................................................................................

brutto : ........................................................

słownie: ...........................................................................................................

- Wymiana zużytych części, usuwanie usterek i uszkodzeń zauważonych i możliwych do usunięcia nastąpi w ramach czynności przeglądowo – konserwacyjnych z odpłatnością jedynie za zużyte materiały i części zamienne.  Zakup zużytych części, obciążających dodatkowo Zamawiającego, może nastąpić wyłącznie po jego akceptacji.

§ 3.

- Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy  w terminie …………  dni roboczych  od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Zapotrzebowanie będzie składane  drogą elektroniczna na adres mailowy Wykonawcy ……………………………………

- Ostateczny termin wykonania usługi do 11-12-2015 r.

- Usługa zostanie wykonana w siedzibie Zamawiającego:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

ul. Brynowska 25a

40-585 Katowice

Budynek Zakładu Higieny Weterynaryjnej – Brynowska 27.

- Ustalona w § 2 ust. 2 wartość zamówienia brutto zawiera koszty dojazdu, robocizny, a także należnych opłat wynikających  z polskiego prawa podatkowego  i celnego.

§ 4.

- Za wykonanie usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone stosownie do ilości urządzeń laboratoryjnych poddanych przeglądom i  konserwacjom, zgodnie z ofertą cenową, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Po wykonaniu usługi z należytą starannością, kierownicy pracowni potwierdzą jej odbiór.

- Potwierdzenie będzie dokonane w formularzu czynności przeglądowo – konserwacyjnych, który będzie podstawą do wystawienia faktury – Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Za przedmiot umowy  Zamawiający przeleje  kwotę brutto ogółem : .................. zł                                  (słownie:  .....................................................................  ), na numer konta Wykonawcy : ………………………………………… w terminie  21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Przelanie  należności Wykonawcy na inny numer konta niż podany w § 4   pkt. 4 może być dokonane jedynie na pisemny wniosek Wykonawcy po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.

§ 5.

Wykonawca udziela …….. miesięcznej gwarancji na części użyte do wykonania przeglądu i konserwacji.

§ 6.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści  oferty, za wyjątkiem przypadku dokonania urzędowej zmiany stawek podatku VAT, mającej wpływ na wysokość wynagrodzenia.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić  od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W wypadku, o którym mowa w ust. 3 postanowienia o karach umownych nie mają zastosowania. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 7.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- Za zwłokę w wykonaniu usługi w wys. 0,1 % wartości brutto umowy /Pakietu/ za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 3 ust. 2.

- W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie zgodnie z § 3 ust. 2, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wys. 10% ustalonej wartości brutto niezrealizowanego pakietu.

- W przypadku przekroczenia z winy Wykonawcy terminu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze usługi osobie trzeciej,  na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę  w zapłacie wynagrodzenia liczone od dnia następnego, po dniu w którym zapłata miała być dokonana,            z zastrzeżeniem § 4 ust. 3.

- Każda ze stron niniejszej umowy może  dochodzić odszkodowania za rzeczywistą szkodę jeżeli przewyższa ona wysokość kar umownych określonych w ustępach poprzednich.

§ 8.

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

- ze strony Zamawiającego: Pani Ewa Jaromin oraz Pani Beata Kowalewska

- ze strony Wykonawcy: ……………………………………………….

§ 9.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji.

- Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne kierowane będą do Sądu  właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych                      z późniejszymi zmianami.

§ 10.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden egzemplarz umowy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA

Załącznik nr 2

Formularz czynności przeglądowo – konserwacyjnych i materiałów eksploatacyjnych użytych do ich przeprowadzenia

| Lp. | Nazwa urządzenia | Numer seryjny | Rok produkcji | Wykonane czynności przeglądowo – konserwacyjne | Materiały eksploatacyjne użyte do przeprowadzenia czynności przeglądowo – konserwacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ocena sprawności technicznej urządzenia: …………………………………..

…………………...                            ……………………………….....................      		  ………………………………………

Data wykonania usługi                      Podpis osoby uprawnionej do odbioru usługi 				           Podpis Wykonawcy

* formularz należy wypełnić dla każdego urządzenia z pakietu osobno, w treści którego należy opisać wszystkie czynności wykonane, zgodnie opisem przedmiotu zamówienia.

Załączniki do formularza:

1. ……………………….

2. ……………………….