## PAKIET NR 1
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 1
Kod CPV: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane
1. | Kolby kuliste płaskodenne ze szlifem (29/32) poj. 250ml , wys. 140mm , srednica 85mm | 10 sztuk | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | Kolby kuliste płaskodenne szklane ze szlifem (29/32) , poj. 100ml z szeroka szyją , wys. 110 mm , średnica 64 mm | 10 sztuk
3. | Kolby stożkowe szklane poj. 250 ml , średnica szyjki 50mm , wys. 140mm | 15 sztuk
4. | Rozdzielacze szklane gruszkowe z zaworem teflonowym i korkiem plastikowym Boro3,3 ; szlif (19/26) , wysokość70 mm , średnica 9 mm , poj. 100ml | 10 sztuk
5. | Zlewka szkło duran , wysokie wys. z podziałką ok. 70mm średnica ok. 38mm poj. 50 ml | 60 sztuk
6. | Zlewki z wylewem ze szkła kimax - wysokie o poj. 25 ml, odporna na odczynniki i wysoką temperaturę. WYMIARY: średnica 30 mm, wysokość 55 mm, op. a 10 szt. | 2 opak. a' 10 sztuk
7. | Zlewki z wylewem ze szkła kimax - wysokie o poj. 100ml, odporne na chemikalia i wysoką temperaturę. WYMIARY: średnica 48 mm, wysokość 80 mm, op. a 10szt. | 4 opak. a' 10 sztuk
8. | Zlewki, DURAN, niskie, z podziałką i wylewem, grubość ścianek pozwalająca na podgrzewanie naczynia, z czytelną podziałką, z polem na opisy , poj. 250 ml, śr. 70 mm, wys. 95 mm | 30 sztuk
9. | Szkiełka podstawowe krawędzie szlifowane, grubość 1 mm, bez pola do opisu, superior, gładkie opakowanie a 50 szt . | 10 opak. a'50 sztuk
10. | Zlewka 1000 ml szkło DURAN. Wysokie, z wylewem. Z nadrukowanym numerem serii. Posiadają czytelną przybliżoną podziałkę oraz duże pole na opisy wykonane trwałą białą emalią. Grubość ścianek pozwala na podgrzewanie naczynia. Szkło typu I / neutralne zgodnie z farmakopeą USP, EP i JP. Możliwość sterylizacji w autoklawie. Z nadrukowanym numerem serii. Zgodne z normami DIN 12331 i ISO 3819. | 10 sztuk
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 2
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 2
Kod CPV: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane
1. | Kapsuły szklane do aparatu do hydrolizy SoxCap 2047: Materiał: szkło. 6 sztuk w zestawie, Pasują do aparatu do hydrolizy SoxCap 2047 firmy Foss Tecator, | 1 opak. a' 6 sztuk | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 3
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 3
Kod CPV: 33141615-4 Pojemniki na mocz; 33141310-6 Strzykawki
1. | Pojemnik na mocz sterylny. Pojemność użytkowa 120 ml, pojemność całkowita 140 ml,posiadają podziałkę, matowe pole do opisu, pakowane indywidualnie w torebki foliowe. Wykonane z PP, zakrętka z PE . Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie a' 100 szt. | 11 opak. a'100 sztuk | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | Pojemnik na mocz jednorazowy 100 ml, sterylny, indywidualnie pakowany. | 450 sztuk
3. | Strzykawki plastikowe jednorazowe tuberkulinowa 3-częściowa z dokładaną igłą 0,5 x 16 mm: wykonana z tworzywa PP, końcówka typu luer, z blokadą przed przypadkowym, całkowitym wysunięciem tłoka; tłok zakończony wydłużoną końcówką z gumy, pojemność 1 ml. | 15 opak. a' 100 szt.
4. | Strzykawki jednorazowe 5 ml. | 1 opak.
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 4
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 4
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Probówki o pojemności 2 ml. Drobny sprzęt do diagnostyki metodą PCR wolne od DNAzy, RNAzy, ludzkiego DNA oraz inhibitorów PCR, wykonane z czystego polipropylenu (PP), bez dodatku polipropylenu z recyklingu, gładka powierzchnia, bezbarwne, możliwość sterylizacji w autoklawie. Nadają się do wirowania z prędkością max. 30 000 g. Posiadają podziałkę oraz matowe pole do opisu. Probówki posiadają certyfikat zgodności europejskiej „CE”. Duża szczelność, łatwe do otwarcia. System safe - lock, mały haczyk w blokadzie korka zapobiega przypadkowemu otwarciu probówki. Gwarancja skuteczności od -86 °C do 100 °C. Autoklawowalne po otwarciu (121 °C, 20 min). | 2 opak. a 1000 szt. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 5
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 5
Kod CPV : 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Torebki do sterylizacji w autoklawie, autoklawowalne w 121 stopniach C wymiary 600mmx800mm | 1 opak. a' 100 sztuk | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego .
2. | Worki na odpady o wymiarach 200mm x 300mm z polietylenu grubości 0,03mm. | 6 opak. a' 100 sztuk
3. | Rękaw foliowo – papierowy do sterylizacji 100mm x 200m – rolka. | 1 sztuka
4. | Taśma do kontroli sterylizacji w autoklawie, zmieniajaca kolor po sterylizacji. Taśma o długości 50 m i szerokości 19 mm. | 4 sztuki
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 6
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 6
Kod CPV 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
1. | Czerwone pojemniki na odpady medyczne bez otworu wrzutowego. Wymiary: Karnister Poj. 10 dmc 3 Wys.:258mm Śr. górna/dolna:267/232 mm Masa pojemnika: 0,42 Pojemniki wykonane z tworzywa PP odpornego na uderzenia i chemikalia w zakresie temp. od -5 do +50 St. C | 1000 sztuk | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego 2. dla pozycji 3,4,5 - WYMAGANE PRÓBKI w ilościach: poz. nr 3 - 10 szt. poz. nr 4 - 10 szt. poz. nr 5 - 10 szt.
2. | Pojemnik na odpady medyczne i niebezpieczne, o pojemnośći 2 litry, Srednicy górnej 120 mm, średnicy dolnej 105 mm, wys 220 mm, otwór wrzutowy o średnicy 90 mm, hermetyczny po założeniu pokrywy, nadający się do spalania w spalarniach. | 70 szt.
3. | Czerwone worki na odpady weterynaryjne z tworzywa o pojemności 35 L, folia polietylenowa LDPE, 1rolka-25 sztuk grubość folii: 40 mikronów (+/-5) | 60 rolek
4. | Czerwone worki na odpady weterynaryjne z tworzywa o pojemności 60L, folia polietylenowa LDPE, 1 rolka-25 sztuk grubość folii: 40 mikronów (+/-5) | 200 rolek
5. | Czerwone worki na odpady weterynaryjne z tworzywa o pojemności 120 L, folia polietylenowa LDPE, 1 rolka-25 sztuk grubość folii: 40 - 60 mikronów (+/-5) | 20 rolek
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 7
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 7
Kod CPV: 38437110-1 - Końcówki do pipet
1. | Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych Finnpipette o poj. 5-200μl z kapilarnym zakończeniem o poj. 4μl, z polipropylenu, op. 400szt. | 2 opak. a' 400 sztuk | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego 2. dla pozycji 1,2,3,4,5,6, 7, 8 - WYMAGANE PRÓBKI w ilościach: poz. nr 1 - 5szt. poz. nr 2 - 5 szt. poz. nr 3 - 5 szt. poz. nr 4 - 5szt. poz. nr 5 - 5szt. poz. nr 6 - 20 szt. poz. nr 7 - 5szt. poz. nr 8 - 5 szt. 3. dla pozycji nr 6 wymagany certyfikat skuteczności filtra. 4. dla pozycji nr 8 wymagany certyfikat jakości.
2. | Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych Finnpipette o pojemności 0,2- 50 μL, długość 48mm, op a-1000 sztuk | 10 opak. a' 1000 sztuk
3. | Jednorazowe końcówki do pipet automatycznych Finnipipette o poj.1000ul FT 100 zakres 100 - 1000ul 1 op. a 1000szt . | 10 opak. a'1000 sztuk
4. | Końcówki jednorazowe przeznaczone do stosowania z pipetami automatycznymi Eppendorf pojemność 100-5000 ul,długość 120 mm, pakowane 5x100 szt. | 8 opak. a' 5x100 sztuk
5. | Bezbarwne końcówki jednorazowe do pipet automatycznych HTL o poj. 10ml a-200szt. | 6 opak.a'200 sztuk
6. | Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych 2-20 ul. Jednorazowy drobny sprzęt do diagnostyki PCR. KOŃCÓWKI z podwójnym filtrem (skuteczność filtra zgodna z norma EN1822) sterylne (normy USP, DAB, Ph.Eur). Wolne od ludzkiego DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR. Opakowanie 10 statywów a 96szt. (960 szt.) | 4 opak. a' 960 sztuk
7. | Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych Finnpipette o pojemności 0.5-250 μL, a-1000 sztuk | 6 opak. a' 1000 sztuk
8. | Końcówki w kształcie słomki PP sterylne,o pojemności do 2,2 ml (dł. 240 mm) do pipet automatycznych Acura Socorex, 1 op a 25 szt. | 80 opak. a'25 sztuk
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 8
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 8
Kod CPV : 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Pałeczki do wymazów. Wymazówki z tworzywa w probówce transportowej, sterylne, dł. 13 x 165 mm | 500 sztuk | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | Pałeczki do wymazów. Wymazówki z tworzywa bawełna/plastik pakowane indywidualnie, sterylne, dł. 15 cm | 800 sztuk
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 9
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 9
Kod CPV : 33192500-7 Próbówki
1. | Probówki do wirówki szklane pyrex poj. 15 ml ze szkła Duran z korkiem z PTFE , średnica zewn. 16mm , długość 100mm , grubość L1A 1 op a 1000 szt. | 1 opak. a' 1000 sztuk | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | Probówki wirówkowe szklane typu kimax z zakrętkami, poj. 35 ml, wymiary: 29mm X 100mm, | 5 opak. a' 12 sztuk
3. | Probówki szklane wirówkowe AR bakteriobójcze z gwintem i nakrętkami, pojemność 12ml. Probówki za szkła sodowego, wyposażone w zakrętki z PP z uszczelką. Wymiary 16x100mm. | 4 opak. a' 100 sztuk
4. | Probówka z dnem okrągłym, średnica 16 mm, długość 100 mm, grubość 1,8 mm, ze szkła borokrzemowego simax, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych, Z nakrętką GL 18mm, wykonaną z PP, do przeprowadzania reakcji chemicznych, przechowywania i ogrzewania niewielkich ilości substancji itp. Sterylizacja w temp. do 140°C, 100 sztuk | 100 sztuk
5. | Probówki ze szkła pyrex wirówkowe o poj. 15 ml ze szkła borokrzemowe z gwintem i nakrętką z PTFE o wymiarachb ( d x h ) 16 x 98mm i grubości scianki 1,1mm 1 op a 100szt. | 5 opak. a' 100 sztuk
6. | Probówka, szkło AR, z podziałką i wylewem; Pojemność 5 ml, Średnica 12 mm, Wysokość 110 mm, Grubość ścianki 0,7mm | 100 sztuk
7. | Probówka bez wywinięcia z dnem okrągłym, wykonana z wysokiej jakości szkła borokrzemowego simax, zgodnie z normą ISO 3585. Średnica zew. 11 mm, długość 80 mm, grubość ścianki 1 mm. | 100 sztuk
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 10
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 10
Kod CPV : 33192500-7 Próbówki
1. | Probówki do aparatu Buchi, do mineralizacji, opakowanie, a 4 szt pasujące do pieca do mineralizacji Buchi K-435 i jednostki destylującej Buchi typ B-324. | 2 opak. a '4 sztuki | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 11
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 11
Kod CPV : 33192500-7 Próbówki
1. | Probówki typu eppendorf - poj. 1,5 ml - sterylne. Probówki z polipropylenu z dnem stożkowym i płaskim korkiem. Możliwość wirowania: do 15000 rpm. Opakowanie a 1000szt. | 4 opak a' 1000 sztuk | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego .
2. | Probówki do wirówki sterylne, z PP o pojemności 15 ml, stożkowe pakowane pojedynczo.Opakowanie a'50 sztuk. | 10 opak. a'50 sztuk
3. | Probówki typu eppendorf safe-lock pojemność 1,5 ml, z polipropylenu, odporne na temperatury od -86 st.C do 100 st.C. Autoklawowalne w temp. 121 st.C/20 min. Opakowanie a'1000 szt. | 1 opak. a' 1000 sztuk
4. | Probówki wirówkowe typu Falcon z zakrętką typu Flat Top - pojemność 15ml, stożkowe, wykonane z medycznego polipropylenu, z białą, nieścieralną skalą, odporną na czynniki chemiczne, duże pole do opisu, przezroczyste ściany, skalowane co 1 ml, w komplecie zakrętki typu Flat Top wykonane z polietylenu (PE), biologicznie obojętne, odporne chemicznie, podwójne gwintowanie, niesterylne. Odporność temperaturowa: od -20°C do +80°C. Możliwość wirowania: do 8400 x g; opakowanie a 500 szt. | 1 opak. a' 500 sztuk
5. | Probówki wirówkowe sterylne typu falcon z PP z zakrętką, pojemność 15ml, stożkowodenne, w komplecie zakrętki, wymiary 17x120mm. Możliwość wirowania: do 6000 x g; opakowanie a 50 szt. | 1 opak. 50 sztuk
6. | Probówki okrągłodenne z PP z zakrętką, poj. 10 ml, dł. 92 mm, średnica 15,3 mm, 1 opakowanie=100 sztuk, | 2 opak. a' 100 sztuk
7. | Probówki plastikowe z korkiem do mrożenia, 5ml, Ø12,5x90mm, z wkręcanym korkiem i uszczelką, a' 100 szt, . Termin ważności co najmniej 24 miesiące od daty zakupu. | 5 opak. a' 100 sztuk
8. | Probówki wirówkowe o poj. 50 ml, samostojące, stożkowodenne z polipropylenu z gazo- i aeroszczelną nakrętką, sterylne. Wymiary 30x115mm. Możliwość wirowania: do 15500 x g; opakowanie 320 szt./(16x20) | 1 opak. a' 320 sztuk
9. | Probówki plastikowe z korkiem do mrożenia, 5ml, Ø12,5x90mm, z wkręcanym korkiem i uszczelką, a' 100 szt, termin ważności co najmniej 24 miesiące od daty zakupu. | 10 opak. a'100 sztuk
10. | Korki do probówek o zewnętrznej średnicy 12 mm, wykonane z tworzywa sztucznego, białe. Opakowanie a' 500 szt. | 5 opak. a '500 sztuk
11. | Korki uniwersalne z PE do probówek o średnicy 15 - 17 mm, 1000 sztuk w opakowaniu. | 3 opak. a' 1000 sztuk
12. | Korki celulozowe typu steristoppers – heinz herenz do probówek, stosowane w mikrobiologii i hodowlach bakteryjnych. Do jednorazowego użytku. Autoklawowalne do 200°C. Umożliwiają dopływ przefiltrowanego powietrza do wnętrza probówki. Do średnicy wewnętrznej od 7 do 9,5 mm. | 200 sztuk
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 12
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 12
Kod CPV : 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
1. | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, bez lateksu, odporne na przekłucia, jednorazowe, fioletowe. Ochrona antywirusowa zgodnie z ISO 16604 procedura B:2004. Wyprodukowane wg AQL 0.65 (poziom 3 ochrony antybakteryjnej) G1 - wg EN 374-2:2003. Zgodne z normami wyrobu medycznego EN 455-1,-2,-3,-4. Zapewniają ochronę przed wieloma odczynnikami chemicznymi, lekami cytotoksycznymi i zanieczyszczeniami radioaktywnymi. - 4 opak. rozmiar M, - 9 opak. rozmiar S | 13 opak. a'100 sztuk | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe , polimerowane - 105 opak. rozmiar S - 51 opak. rozmiar M | 156 opak. a'100 sztuk
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 13
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 13
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Eksykator szklany z gniazdem plastikowym, z wkładem porcelanowym o śr. 200mm z małymi otworami (PES) | 1 sztuka | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | Mieszadełka magnetyczne z teflonu długość 25 mm, średnica 8 mm, autoklawowalne, opakowanie a'20 sztuk. | 2 opak. a' 20 sztuk
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 14
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 14
Kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Eza jednorazowa sterylna z PP o poj. 1 mikrolitr, pakowana indywidualnie, sterylna | 500 sztuk | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego 2. dla pozycji nr 1,3,5 wymagany certyfikat kontorli jakości.
2. | Eza jednorazowa sterylna pakowana po 20 sztuk o poj 10ul. Termin ważności min 36 miesięcy. | 300 opak. a'20 sztuk
3. | Eza z PP o poj. 10 mikrolitów, pakowana indywidualnie, sterylna | 500 sztuk
4. | Eza bakteriologiczna niklowo-chromowa z oczkiem niklowo-chromowym o poj.oczka 2,5 mikro-litrów | 1 opak. a'25 sztuk
5. | Głaszczka z ABS sterylne ,pakowane pojedyńczo, kształt trójkątny, wymiary: długość 172 mm, szerokość 37 mm, średnica 4 mm | 1000 szt.
6. | Łyżeczki do próbek, jednorazowe, pakowane indywidualnie, sterylne, dł 150 mm, opakowanie a 100 sztuk. | 1 opak. a' 100 sztuk
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 15
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 15
Kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Filtry strzykawkowe średnica 13 mm, wielkość porów 0,45 mikrometra membrana PTFE, op. 100szt., | 6 opak. a' 100 sztuk | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 16
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 16
Kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Gilzy ekstrakcyjne o wymiarach 28mm x 22 mm do aparatu Soxtec Avanti 2050 firmy FOSS, pakowane a 25szt. | 1 opak. a 25 sztuk | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | Gilzy ekstrakcyjne o wymiarach 33mm x 80 mm, podwójna grubość, do aparatu Soxtec Avanti 2050 firmy FOSS, pakowane a 25szt. | 2 opak a' 25 sztuk
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 17
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 17
Kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Kriofiolki typu microbank mix -system do przechowywania szczepów w niskiej temperaturze. Zawiera on w pudełku 80 fiolek z zakrętkami w 5 kolorach wraz z etykietami na opakowanie zbiorcze. Termin ważności 24 miesiące. | 1 opak. a' 80 sztuk | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego 2. dla pozycji nr 1 wymagany certyfikat kontroli jakości.
2. | Krioblok Stalowy statyw zapobiegający rozmrożeniu się fiolki z mikroorganizmem podczas pracy (na 18 miejsc). | 1 sztuka
3. | Krioblok Opakowanie amuliniowo-styropianowe do przechowywania fiolek z perełkami. Wielkość opakowania na 20 fiolek. | 1 opak a ' 20 sztuk
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 18
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 18
Kod CPV 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
1. | Lignina w arkuszach 5 kg | 4 opak. a ' 5 kg | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | Gaza 17 nitkowa, 1 m kwadratowy, jałowa | 50 sztuk
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 19
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 19
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Pipeta jednorazowa o pojemności 1ml, sterylna, pakowana pojedyńczo, z podziałka co 0,1 ml z cetryfikatem. Termin wazności min 24 miesiące. | 7000 sztuk | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego
2. | Pipeta jednorazowa 2ml, sterylna, pakowana pojedyńczo, z podziałka co 0,1 ml z cetryfikatem. Termin wazności min 24 miesiące. | 3000 sztuk
3. | Pipeta jednorazowa 5ml, sterylna, pakowana pojedyńczo, z podziałka co 0,1 ml z cetryfikatem. Termin wazności min 24 miesiące. | 2000 sztuk
4. | Pipety Pasteura jednorazowe poj.3 ml niesterylne wykonane PE dł 150-155mm 1op a 500szt | 10 opak. a' 500 sztuk
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 20
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 20
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Pipeta automatyczna nastawna regulowana poj. 500-5000 µl,możliwość sterylizacji całej pipety lub tylko dolnej jej części, kolor szara z purpurowym przyciskiem, prosta regulacja pojemności: przez obrót górnej części pipety, trwała i odporna chemicznie, termicznie i mechanicznie, możliwość kalibrowania zgodnie z potrzebami użytkownika, do wymaganej pojemności bądź specyficznych właściwości pipetowanego płynu. | 2 sztuki | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | Pipety wielomiarowe z objętością nominalną nadrukowaną u góry, klasa AS - Brand. Wykonane ze szkła AR. Zgodne z DIN EN ISO 835. Kalibrowane na wylew (Ex). Dostarczane z numerem i certyfikatem serii. Kodowane kolorystycznie zgodnie z ISO 1769. Pojemność 1 ml, podziałka 0,01 ml, granica błędu 0,007 ml, do użytkowania z bawełnianymi zatyczkami. Kod barwny żółty. | 12 sztuk
3. | Pipety wielomiarowe z objętością nominalną nadrukowaną u góry, klasa AS - Brand. Wykonane ze szkła AR. Zgodne z DIN EN ISO 835. Kalibrowane na wylew (Ex). Dostarczane z numerem i certyfikatem serii. Kodowane kolorystycznie zgodnie z ISO 1769. Pojemność 2 ml, podziałka 0,02 ml, granica błędu 0,010 ml, do użytkowania z bawełnianymi zatyczkami. Kod barwny czarny. | 12 sztuk
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 21
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 21
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Płytki Petriego z polistyrenu, z wentylacją, średnicy 90 mm, sterylne lub aseptyczne, wysokość 15,2 mm - 16,2. | 7000 sztuk | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego 2. dla pozycji nr 1,2 wymagane próbki w ilości: poz. nr 1- 5 szt. poz. nr 2 - 1 szt. 3. dla pozycji 1 nr wymagany certyfikat kontorli jakości
2. | Płytki titracyjne z polistyrenu, dno koliste-typ U, poj. 300ul, sterylne, spód płytki nie dzielony. a' 50szt. | 3 opak a '50 sztuk
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 22
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 22
Kod CPV 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
1. | Pojemnik na odpady. System przechowywania zlewek rozpuszczalników, zawierający zbiornik o objętości 3.75 litra z dwoma szybkozłączkami, zestaw adapterów i przyłączy, siedmiokanałową końcówkę, filtr węglowy; W skład każdego systemu wchodzą: adapter do filtra - filtr pochłaniający opary z węglem aktywnym siedmiokanałowa odłączana końcówka polipropylenowa do odbierania zlewek zestaw adapterów i przyłączy : 1 szt. zatyczki NPT 1/4”, 3 szt. zatyczek PTFE, 2 szt. przyłączy do kapilar 1/16” OD x 1/4-28, 2 szt. przyłączy do kapilar 1/8” OD x 1/4-28 , 2 szt. przyłączy do kapilar 2,5 mm OD x 1/4-28 2 szt. przyłączy do kapilar 2,2 mm OD x 1/4-28 | 2 sztuki | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 23
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 23
Kod CPV : 33198000-4 szpitalne wyroby papierowe
1. | Sączki bibułowe. Okrągłe filtry bibułowe do analizy jakościowej. Wykonane w całości z celulozy. Pozostałość popiołu poniżej 0,06%. Typ 114A. Grubość: 0,15 mm. Czas filtracji: 100 s. Gramatura: 80 g/m2. Retencja: 3-5 µm. , średnica 240 mm, opakowanie= 100 sztuk | 5 opak. a' 100 sztuk | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego .
2. | Sączki bibułowe karbowane, średnica 185 mm, do analizy jakościowej' Popiół: ok. 0,1%' Zawartość α-celulozy: ok. 95%' Gramatura: 70 g/m2, Grubość: 0,16 mm Czas filtracji: 22 s, Retencja: > 4 µm, Cienki papier filtracyjny doskonały do filtracji wody i roztworów soli. Średnioszybka filtracja. 1 opakowanie=100 sztuk | 5 opak. a' 100 sztuk
3. | Sączki bibułowe jakościowe typ 1289, gramatura [g/m2] 84, czas filtracji 20 s, średnica:70 mm, a-100 sztuk | 10 opak. a' 100 sztuk
4. | Sączki bibułowe jakościowe typ 1289, gramatura [g/m2] 84, czas filtracji 20 s, średnica:90 mm, a-100 sztuk | 10 opak. a'100 sztuk
5. | Sączki bibułowe. Okrągłe filtry bibułowe do analizy jakościowej. Wykonane w całości z celulozy. Pozostałość popiołu poniżej 0,06%. Typ 114A. Grubość: 0,15 mm. Czas filtracji: 100 s. Gramatura: 80 g/m2. Retencja: 3-5 µm, średnica 185 mm, | 20 sztuk
6. | Sączki bibułowe. Okrągłe filtry bibułowe do analizy jakościowej. Wykonane w całości z celulozy. Pozostałość popiołu poniżej 0,06%. Typ 114A. Grubość: 0,15 mm. Czas filtracji: 100 s. Gramatura: 80 g/m2. Retencja: 3-5 µm, średnica 150 mm, 1 opakowanie=100 sztuk | 6 opak a '100 sztuk
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 24
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 24
Kod CPV : 33141411-4 Skalpele i noże chirurgiczne
1. | Skalpel brzuszasty - jednorazowego użytku ,ze stali węglowej, skalpel nr 22 (ostrze), do trzonka do skalpeli nr 4 | 1 opak. a' 100 sztuk | opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 25
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 25
Kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
1. | Torebki foliowe z zapięciem strunowym LDPE 200 mm x 300 mm x 0,04 mm, opakowanie a 100 szt. | 30 opak. a' 100 sztuk | opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | Torebki foliowe z zapięciem strunowym LDPE 120 mm x 200 mm x 0,04 mm, opakowanie a 100 szt. | 30 opak. a' 100 sztuk
3 | Torebki foliowe z zapięciem strunowym 22 cm x 32 cm | 1 opak. a' 100 sztuk
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 26
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 26
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Wialki do autosamplera - Zestaw wialek ze szkła oranżowego opakowanie po 100szt.: wialki z miejscem na opis, 1,5 ml, 32x11,6 mm., w zestawie z zielonymi zakrętkami 99 mm PP, biały silikon/PTFE | 40 opak. a' 100 sztuk | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | Wialki do autosamplera do AAS poj. 2ml ze stożkowym dnem 1 op a 100szt | 2 opak. a' 100 sztuk
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 27
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 27
Kod CPV: 33972000-4 Opakowania dla kostnic
1. | Worki na zwłoki z zamkiem okrągłym (w kształcie litery C) z 4 uchwytami, wzmocnione folią Kolor: niebieski. Rozmiar: 150 cm x 90 cm Grubość worków minimum 180 mikronów. | 50 sztuk | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 28
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 28
Kod CPV :44174000-0 - Folie
1. | Folia aluminiowa grubość 0,05 mm ,szer 600 mm długość 100 m. | 3 sztuki | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 29
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 29
Kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
1. | Osłona - zarękawki przewiewne sekuroka z włókna SMS 55 g/m2 , wewnątrz pokryte PE, elastyczna gumka na jednym, a miękki ściągacz dzianinowy na drugim końcu, oddychające i nieprzepuszczające wilgoci,opakowanie a 100 sztuk. | 2 opak. a' 100 sztuk | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 30
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 30
Kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Kuwety z niełamliwego PCV. Trwałe w temperaturze +70 ˚C, bez grzbietów na dnie, białe, wysokość 105 mm, wymiary góra:, długość 43 cm, szerokość 53 cm. Wymiary dół: długość 31 cm, szerokość 41 cm. | 1 sztuka | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | Kuwety z niełamliwego PCV. Trwałe w temperaturze +70 ˚C, bez grzbietów na dnie, białe, wysokość 110 mm, wymiary góra:, długość 52 cm, szerokość 61 cm. Wymiary dół: długość 42 cm, szerokość 51 cm. | 1 sztuka
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## PAKIET NR 31
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 31
Kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Tygle porcelanowe średnie wys.40mm , średnica 50mm poj. 45ml | 20 sztuk | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................