## Pakiet nr 1
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 1
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Filtry strzykawkowe syringe filter średnica 13 mm, wielkość porów 0,22 mikrometra membrana PVDF, hydrofilowe brązowe luer lock inlet | 10 opak. a' 100 sztuk. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | Filtry strzykawkowe syringe filter średnica 13 mm, wielkość porów 0,45 mikrometra membrana PVDF,hydrofilowe , czerwone luer lock inlet | 10 opak. a' 100 sztuk.
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 2
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 2
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Dozownik cieczy Elastyczny wąż dozujący rozpuszczalniki organiczne z PTFE, zwinięte, o długości około 800 mm, z uchwytem zabezpieczającym, pasujący do dozowników Dispensette Organic Digital poj. 0,5-5ml i Dispensette Organic Analog poj. 1-10ml, średnica zewnątrzna węża: 3 mm; średnica wewnętrzna węża: 2 mm | 2 szt. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | Dozownik cieczy Elastyczny wąż dozujący rozpuszczalniki organiczne z PTFE, zwinięte, o długości około 800 mm, z uchwytem zabezpieczającym, pasujący do dozowników Dispensette Organic Digital poj. 2,5-25ml i Dispensette Organic Analog poj. 2,5-25ml, średnica zewnątrzna węża: 4,5mm; średnica wewnętrzna węża: 3 mm | 2 szt.
3. | Dozownik butelkowy cieczy umożliwiający dozowanie cieczy bezpośrednio z butelki z odczynnikiem, którą można obracać o 360°; bez konieczności użycia uszczelek; autoklawowalny w 121°C; do stosowania z rozpuszczalnikami organicznymi, np. chlorowanymi i fluorowanymi węglowodorami lub stężonymi kwasami HCl i HNO₃, kwasem trójfluorooctowym, tetrahydrofuranem, nadtlenkami; model o regulowanej objętości z cyfrowym wskaźnikiem, objętość: 1-10 ml, podziałka: 0,05 ml, dokładność: 50 ul; gwint GL 45; dostarczenie z poświadczeniem zgodności, oznakowaniem DE-M, certyfikatem jakości, wylewką dozującą, teleskopową rurką zasysającą o dł. 125-240 mm:, kluczem do montażu i adapterami z polipropylenu | 2 szt.
4. | Dozownik butelkowy cieczy umożliwiający dozowanie cieczy bezpośrednio z butelki z odczynnikiem, którą można obracać o 360°; bez konieczności użycia uszczelek; autoklawowalny w 121°C; do stosowania z rozpuszczalnikami organicznymi, np. chlorowanymi i fluorowanymi węglowodorami lub stężonymi kwasami HCl i HNO₃, kwasem trójfluorooctowym, tetrahydrofuranem, nadtlenkami; model o regulowanej objętości z cyfrowym wskaźnikiem, objętość: 0,5-5 ml, podziałka: 0,02 ml, dokładność: 25 ul; gwint GL 45; dostarczenie z poświadczeniem zgodności, oznakowaniem DE-M, certyfikatem jakości, wylewką dozującą, teleskopową rurką zasysającą o dł. 125-240 mm; kluczem do montażu i adapterami z polipropylenu | 2 szt.
5. | wkraplacz poj. 100 ml, szlif NS 29/32, zawór z PTFE | 10 szt.
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 3
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 3
Kod CPV 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane
1. | Zlewka szklana wysoka z wylewem poj. 150 ml h=95 mm, d=54 mm | 40 szt. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 2. Dla pozycji nr: 6,7,8 wymagany certyfikat serii.
2. | Zlewka szklana wysoka z wylewem poj. 25 ml h=50-55 mm, d=30-35 mm | 100 szt.
3. | Zlewka wysokie poj. 100ml z wylewem h=80mm , d= 48mm | 50 szt.
4. | Zlewka szklana wysoka z wylewem poj. 25 ml h=50-55 mm, d=30-35 mm | 60 szt.
5. | Zlewki szklane wysokie poj.600ml z wylwewm h=150mm , d=80mm | 40 szt.
6. | Kolba miarowa kl. A, pojemność 10 ml dokładność +-0,04ml, z niebieską skalą i korkiem z PP, z szeroką szyjką szlif 10/19, ze szkła borokrzemowego, wzorcowana na wlew („In”). Wyprodukowana zgodnie z normą DIN EN ISO 1042. Opisy naniesione kolorem niebieskim. | 10 opak. a'2 szt.
7. | Kolba miarowa szklana Kolba miarowa kl. A, pojemność 50 ml dokładność +-0,06ml, z niebieską skalą i korkiem z PP, z szeroką szyjką szlif 14/23, ze szkła borokrzemowego, wzorcowana na wlew („In”). Wyprodukowana zgodnie z normą DIN EN ISO 1042. Opisy naniesione kolorem niebieskim. | 30 szt.
8. | Kolba miarowa kl. A, pojemność 25 ml dokładność +-0,06ml, z brązową skalą i korkiem z PP, z szeroką szyjką szlif 12/21, ze szkła borokrzemowego Boro 3.3, wzorcowana na wlew („In”). Wyprodukowana zgodnie z normą DIN EN ISO 1042. Opisy naniesione kolorem brązowym. | 30 szt.
9. | Kolba Erlenmajera z szeroką szyjką , wyraźna czytelna podziałka trwały nadruk wtopiony w szkło , autoklawowalne o poj.500ml szkło klasy 1 | 4 opak. a 10 szt.
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 4
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 4
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Pipeta automatyczna nastawna regulowana poj. 500-5000 µl,możliwość sterylizacji całej pipety lub tylko dolnej jej części, kolor szara z purpurowym przyciskiem, prosta regulacja pojemności: przez obrót górnej części pipety, trwała i odporna chemicznie, termicznie i mechanicznie, możliwość kalibrowania zgodnie z potrzebami użytkownika, do wymaganej pojemności bądź specyficznych właściwości pipetowanego płynu, 4-cyfrowy wyświetlacz pojemności z powiększeniem, dla objętości 500 ul dokładność ±2,4 %; dla objętości 5000 ul dokładność ±0,6%; dla objętości 500 ul precyzja ±0,6 %; dla objętości 5000 ul precyzja ±0,15%; | 1 szt. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 5
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 5
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | szpatułko-łyżeczka mikro, stal nierdzewna 18/10; długość 150mm, Łyżeczka (dł./szer.) 9/5mm | 30 szt. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 6
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 6
Kod CPV 3871000-5 Liczniki czasu
1. | Minutnik laboratoryjny Stoper cyfrowy z możliwością wprowadzenia 3 czasów, z sygnałem dźwiękowym końca odliczania/naliczania czasu, ustawienie godzin, minut i sekund Odliczanie/naliczanie czasu 99 godz. 59 min 59 s, dostarczane z baterią | 3 szt. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 7
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 7
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | INSERTY szklane, konikalne z polimerowa stopką poj. 100ul , 29 x 5,7 mm | 80 opak. a 100 szt. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 8
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 8
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Tygle kwarcowe wysoki poj.125 ml wymiary 60 x 30 x 80 mm | 100 szt. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | Tygle kwarcowe wysoki poj. 85 ml wymiary 55 x 28 x 71 | 100 szt.
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 9
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 9
Kod CPV: 33192500-7 Próbówki
1. | Probówka, szkło AR, z podziałką i wylewem; Pojemność 5 ml, Średnica 12 mm, Wysokość 110 mm, Grubość ścianki 0,7mm | 50 szt. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | Probówki szklane okrągłodenne do wirówki poj. 100ml wymiary 45 x 100mm | 6 opak. a' 4 szt.
3. | Probówki o poj. 15 ml ze szkła borokrzemowe z gwintem i nakrętką z PTFE o wymiarachb ( d x h ) 16 x 98mm i grubości scianki 1,1mm | 10 opak. a' 100szt.
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 10
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 10
Kod CPV: 33192500-7 Próbówki
1. | probówki do wirówki Probówki wirówkowe o poj. 50 ml, samostojące, stożkowodenne z polipropylenu z gazo- i aeroszczelną nakrętką, sterylne. Wymiary 30x115mm. Możliwość wirowania: do 15500 x g; opakowanie 320 szt./(16x20) | 5 opak. a'320 szt. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | Probówki wirówkowe typu falcon z zakrętką typu flat top - pojemność 15ml, stożkowe, wykonane z medycznego polipropylenu, z białą, nieścieralną skalą, odporną na czynniki chemiczne, duże pole do opisu, przezroczyste ściany, skalowane co 1 ml, w komplecie zakrętki typu flat top wykonane z polietylenu (PE), biologicznie obojętne, odporne chemicznie, podwójne gwintowanie, niesterylne. Odporność temperaturowa: od -20°C do +80°C. Możliwość wirowania: do 8400 x g; | 4 opak a' 500 szt.
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 11
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 11
Kod CPV 33198000-4 Szpitalne wyroby papierowe
1. | Sączki bibułowe okrągłe filtry bibułowe do analizy jakościowej. Wykonane w całości z celulozy. Pozostałość popiołu poniżej 0,06%. Typ 114A. Grubość: 0,15 mm. Czas filtracji: 100 s. Gramatura: 80 g/m2. Retencja: 3-5 µm, średnica 150 mm, | 15 opak. a'100 szt. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 12
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 12
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | pipeta jednorazowa 25ml | 2000 szt. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 2. Dla pozcyji nr :1,2 wymagany certyfikat serii.
2 | pipeta jednorazowa 10ml | 1000 szt.
3 | Pipety Pasteura jednorazowe poj.3 ml niesterylne wykonane PE dł.około 150mm | 6 opak. a' 500 szt.
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 13
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 13
Kod CPV 33141310-6 - Strzykawki
1. | Strzykawka jednorazowa poj 1ml TUBERKULINOWA 3-CZĘŚCIOWA Z DOKŁADANĄ IGŁĄ 0,5 x 16 mm: wykonana z tworzywa PP – tłok i korpus strzykawki nie zawiera lateksu; uchwyty po bokach korpusu strzykawki ; posiadająca blokadę przed przypadkowym, całkowitym wysunięciem tłoka; tłok zakończony wydłużoną końcówką z gumy; z Igłą nakładaną 0,5 x 16mm, Brak przestrzeni martwej; Nie zawiera lateksu i silikonu; pakowana pojedynczo; | 15 opak a ' 100 szt. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | Strzykawka jednorazowa strzykawki plastikowe jednorazowe sterylne, końcówka typu luer, pojemność 2 ml | 10 opak. a ' 100 szt.
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 14
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 14
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1 | Końcówki jednorazowe do pipet finnpipette o pojemności 0,2- 50 μL, długość 48mm | 3 opak. a'1000 szt. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 2. Dla pozycji nr 5 - 5 szt. 3. Dla pozcyji nr 6,7,8 wymagany certyfikat jakości.
2 | końcówki jednorazowe do pipet automatycznych finnpipette o pojemności 0.5-250 μL | 4 opak. a' 1000 szt.
3 | końcówki jednorazowe do pipet automatycznych bezbarwne do pipet HTL o poj. 10ml | 6 opak. 200 szt.
4 | końcówki jednorazowe do pipet automatycznych końcówki przeznaczone do stosowania z pipetami Eppendorf Reference i Research, pojemność 100-5000 ul,z ochroną przeciwkontaminacyjną w postaci filtra dwufazowego z hydrofobowego polietylenu- dwie warstwy filtracyjne (niebieska i biała), długość 120 mm, pakowane 5x24 szt. | 10 opak. a' 5x42 szt.
5 | końcówki jednorazowe do pipet automatycznych końcówki przeznaczone do stosowania z pipetami Eppendorf pojemność 100-5000 ul,długość 120 mm, pakowane 5x100 szt. | 8 opak a'5x100 szt.
6 | Końcówki 20-300 µl. Całkowita długość końcówki 55mm. Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa (możliwość autoklawowania w temperaturze 121oC, w opakowaniu i bez folii). Precyzyjny kształt. Odporność na autoklawowowanie i działanie chemikaliów.Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. | 10 opak. a' 10 tacek po 96 końcówek
7 | Końcówki 20-300 µl do pipet automatycznych (worki) Opakowanie z końcówkami znakowane kolorystycznie dopasowane do pasującej pipety Eppendorf. Niewielka zwilżalność. Wysoka stabilność temperaturowa. Odporność na autoklawowowanie (121 st C, 20 minut) w opakowaniu. Precyzyjny kształt. Niesterylne. Długość końcówek 55 mm. Pakowane w workach umożliwiających powtórne zamknięcie. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem, ergonomicznie zaprojektowana końcówka zapewnia idealne dopasowanie do pipet marki Eppendorf, W połączeniu z pipetami Eppendorf muszą spełniać wymagania normy EN ISO 8655 | 10 opak. a' 2 worki z zamknięciem po 500 szt końcówek
8 | końcówki jednorazowe do pipet automatycznych Końcówki (TIPS – box) 20-300 µl do pipet automatycznych Eppendorf w opakowaniu wielorazowym. Wysoka stabilność temperaturowa końcówek. Odporność na autoklawowowanie (121 st C, 20 minut) w opakowaniu, niesterylne, długość końcówek 55 mm. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów (wymagane poświadczenie certyfikatem). | 10 opak. a'96 końcówek
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 15
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 15
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | wialki do autosamplera wialki do AAS poj. 2ml ze stożkowym dnem | 2 opak. a' 1000 szt. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 16
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 16
Kod CPV 33141110-4 Opatrunki
1. | Lignina pakowana w paczki o wymiarach 40cm x 60cm o wadze 5kg. | 10 opak a' 5 kg | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 17
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 17
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | krążki bibułowe S&S Antibiotic -Assay discs 13mm (1/2in) | 34 szt. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 18
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 18
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1 | Torebki do sterylizacji w autoklawie autoklawowalne w 121 stopniach wymiary 600mmx800mm | 3 opak. a'100 szt. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2 | Rekaw foliowo – papierowy Szerokości 100mm x 200 metrów | 4 szt.
3 | Taśma z tuszem do autoklawu wymiary 4mm x 208mm | 4 opak.
4 | chusteczki higieniczne Pojemnik plastikowy z preparatem w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni metodą przecierania. | 15 opak.
5 | Taśma do kontroli sterylizacji Steam taśma o długości 50m szerokości 19mm | 2 szt.
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 19
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 19
Kod CPV 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
1. | Worki na odpady Wymiary 200mm x 300mm. 100 szt w opakowaniu autoklawowalne | 23 szt. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 20
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 20
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | eza jednorazowa sterylna poj 1ul | 5000 szt.a'20 szt. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 21
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 21
Kod CPV 44174000-0 Folia
1. | Folia aluminiowa Długość 150m, grubość 0,020mm-0,030mm, szerokość 400-450mmm | 6 szt. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 22
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 22
Kod CPV 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
1. | pojemnik na odpady Kanister z nakrętką na odpady chemiczne poj.10 l średnica wlewu 47mm | 24 szt. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 2. Dla pozycji nr 1,2 wymagany cetryfikat UN.
2. | pojemnik na odpady Kanister z nakrętką na odpady chemiczne poj.20l D*S*Wn305 x 235 x 362mm średnica wlewu 47mm | 12 szt.
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 23
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 23
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Mieszadełko magnetyczne Pręt magnetyczny pokryty teflonem autoklawowalny, wymiary 50 mm x 8 mm | 1 szt. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 24
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 24
Kod CPV 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
1. | POJEMNIK na odpady Czerwone POJEMNIKi na odpady medyczne bez otworu wrzutowego. Wymiary: Karnister Poj. 10 dmc 3 Wys.:258mm Śr. górna/dolna:267/232 mm Masa POJEMNIKa: 0,42 POJEMNIKi wykonane z tworzywa PP odpornego na uderzenia i chemikalia w zakresie temp. od -5 do +50 St.C | 500 szt. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | POJEMNIK na odpady medyczne i niebezpieczne, o pojemnośći 2 litry, Srednicy górnej 120 mm, średnicy dolnej 105 mm, wys 220 mm, otwór wrzutowy o średnicy 90 mm, hermetyczny po założeniu pokrywy, nadający się do spalania w spalarniach. | 70 szt.
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 25
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 25
Kod CPV 42912310-8 - Aparatura do filtrowania wody
1 | filtr wypełnienie LC141 do aparatu do uzdatniania wody ELGA | 4 SZT. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2 | filtr wypełnienie LC140 do aparatu do uzdatniania wody ELGA | 2 SZT.
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 26
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 26
Kod CPV 42912310-8 - Aparatura do filtrowania wody
1. | filtr do aparatu do hydrolizy, pasujący do aparatu do hydrolizy SoxCap 2047 firmy Foss Tecator | 1 opak. a 100 szt. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 27
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 27
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | kuwety grafitowe do Spektrometru AAS Avanta GBC, kuweta grafitowa (dzielona) typ. ultra z | 1 opak. a'10 szt. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 28
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 28
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1 | statyw laboratoryjny Podstawa ze stali lakierowanej wym. 300 mm x 220 mm x 20 mm; pręt ze stali chromowanej z gwintem, długość 900 mm ø 12 mm. | 1 SZT. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2 | Rynienka do liczenia larw Wykonana z akrylowych płytek o grubości 3 mm. Wymiar rynienki:dno 180 x 40 mm, boki 230 x 20 mm, szczyty 40 x 15 mm. | 1 szt.
3 | Pierścień duży do rozdzielacza stożkowego dwulitrowego. Pierścień otwarty, ze stali chromowanej o średnicy 120 lub 150 mm, długości 155 mm. | 1 SZT.
4 | Łacznik krzyżakowy pełny chromowany do statywu Typu B, ze stali chromowanej ø 12,5 mm, kąt 90° | 1 szt.
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 29
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 29
Kod CPV 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane
1. | Zlewka szklana z wylewem, wysoka, skalowana o pojemności 2000 ml, ze szkła borokrzemowego 3.3 | 1 szt. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 2. Dla pozycji nr: 3,6 wymagany certyfikat serii.
2. | Zlewki szklane Zlewka szklana z wylewem, wysoka, skalowana o pojemności 3000 ml ze szkła borokrzemowego 3.3 | 1 szt.
3. | cylinder miarowy szklany Cylinder kalibrowany wysoki z sześciokątną stopką szklaną, z wylewem, o pojemności 50 ml (klasa A) z podziałką co 1 ml umożliwiającą pomiar objętości w przedziale nie mniejszym niż 10-50 ml . Skala wykonana farbą niebieską. | 2 szt
4. | Rozdzielacze ze szkła Rozdzielacz stożkowy o pojemności 2000 ml, z kranikiem teflonowym , szkło borokrzemowe 3.3 | 1 szt.
5. | Lejek szklany Lejek szklany o średnicy 120 mm, ze szkła borokrzemowego 3.3, o długości nóżki 11,5 cm kąt 60° | 1 szt.
6. | Pipeta jednomiarowa szklana 30 ml klasy AS, wykonana wg DIN 12691 ISO 648. | 1 szt.
[5 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 30
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 30
Kod CPV 42912310-8 - Aparatura do filtrowania wody
1 | Wkład do filtra do systemu oczyszczania wody MillIpore Elix 5 UV | 1 szt. | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................