Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

40-585 Katowice, ul. Brynowska 25a

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz)

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 135.000 euro.

Przedmiot zamówienia:

WYKONANIE PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA

ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W KATOWICACH

ZATWIERDZAM:

………………………………

Śląski Wojewódzki

Lekarz Weterynarii w Katowicach

KATOWICE,   dn.8 listopada  2017r.

ROZDZIAŁ I.

INFORMACJE OGÓLNE

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach

Adres: ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice

NIP: 634-10-13-159, 		Regon: 000092479

Telefon: (32) 42 88 618; fax: (32) 42 88 618

witryna www: http:// bip.katowice.wiw.gov.pl

- Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30.

- Numer postępowania - postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oznaczone jest znakiem: WIW.AG.ZP.272.7.2017 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ wraz ze wszystkimi dokumentami zamieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego, w tym ewentualnymi informacjami dla Wykonawców.

- Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa" lub uPzp, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ona ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami art. 39 ustawy oraz o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją znajduje zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze do ustawy.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r.  poz. 459) jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów i konserwacji sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach.

- Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 23 Pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  wraz z kodami CPV Zamawiający zawarł w zał. nr 5 do SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane Pakiety, lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w Pakiecie.

- Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 23

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a-91c ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ IV.

TERMIN WYKONANIA I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Ostateczny termin realizacji zamówienia do  15 grudnia  2017r.

- Wykonawca wykona czynności będące przedmiotem niniejszej umowy  w terminie 7 dni roboczych  od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Zapotrzebowanie będzie składane  drogą elektroniczną na adres mailowy Wykonawcy

- Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Zakład Higieny Weterynaryjnej  w Katowicach,                40-585 Katowice, ul. Brynowska 27.

ROZDZIAŁ V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

      - O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu o podstawy wykluczenia  określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

      - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np konsorcjum), ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo). W takim przypadku warunki udziału w postępowaniu, dotyczące wykonawcy, odnoszą się odpowiednio do wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne.

      - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

      - Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo. Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy. W przypadku, kiedy samodzielnie spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, a zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest                 w Formularzu oferty wykazać części zamówienia, które będą im powierzone.

ROZDZIAŁ VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE  NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA.

      - Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty, zgodnie z art.  25a ust. 1 pkt 1 ustawy aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - Załącznik nr 2 do SIWZ.

      - Zamawiający informuje, że stosownie do możliwości jakie daje art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp tzw. „procedura odwrócona dla prowadzenia postępowania” - najpierw dokona oceny ofert,                       a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (jeżeli zostały określone).

ROZDZIAŁ VII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH  PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO        W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA                    W ART. 25 UST 1 PKT 3 USTAWY PZP.

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego: oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp).

Wykonawca w terminie 3 dni  od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,                               o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie ze wzorem Załącznika nr 3 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania                     z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ VIII.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO          Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI.

- W przedmiotowym  postepowaniu składanie ofert oraz oświadczeń przez Wykonawcę odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z  2017 r. poz. 1481 z późniejszymi zmianami), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach,                             z siedzibą 40-585 Katowice,   ul. Brynowska 25a.

- Oświadczenia  lub  dokumenty  składane przez Wykonawcę  w postepowaniu na wezwanie  Zamawiającego zgodnie z  art. 26 ustawy mogą być przesłane Zamawiającemu w wersji elektronicznej ( skany dokumentów )  drogą elektroniczną, a następnie niezwłocznie  przesłane                 w formie  pisemnej za pośrednictwem operatora  osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- Komunikacja pomiędzy  Zamawiającym a  Wykonawcą w zakresie  pytań, wyjaśnień  wniosków, zawiadomień oraz innych informacji obywać się będzie przy użyciu poczty elektronicznej.

- Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

- Pani Ewa Jaromin –telefon: (32) 42 88 643,

- Pan Wojciech Gardawski – pokój 46, telefon: (32) 42 88 618, faks (32) 42 88 618,

adres e-mail:  wojciech.gardawski@katowice.wiw.gov.pl

ROZDZIAŁ IX.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga  wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania               z ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania                  z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

ROZDZIAŁ XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ                    i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Wykonawca na etapie przygotowywania oferty powinien zweryfikować możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w określonym  przez  Zamawiającego terminie.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wyjaśnienia treści SIWZ udzielane będą przez Zamawiającego z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Pzp.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie,  jednak nie później niż na 2  dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski, które Zamawiający otrzyma po tym terminie,  mogą pozostać bez odpowiedzi.

- Treść wszystkich pytań o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaże  za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkim, którym SIWZ została przekazana, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści je na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni  na stronie internetowej.

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny - ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

- Oferta i wszystkie załączone dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, że do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- O ile upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane.

- Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.

- Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Kopia dokumentu wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem” lub innego równoznacznego zapisu.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca,, niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,,ZMIANA”. Koperty oznaczone ,,ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania ofert.

- Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie, trwale zaklejonej, odpowiednio zabezpieczonej przed uszkodzeniem w czasie transportu,  oznakowanej                                w następujący sposób:

WIW.AG.ZP.272.7.2017 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach ul. Brynowska 25a Katowice Przetarg nieograniczony na usługę wykonania przeglądu i konserwacji sprzętu laboratoryjnego. Ilość stron oferty ............. NIE OTWIERAĆ do 15 listopada 2017 r. GODZINA1015!

- W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                         w rozumieniu Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Informacje te –  powinny być opatrzone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu (tj. w odrębnej kopercie oznakowanej literką „B”) trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.

- Zawartość oferty:

Wykonawca winien złożyć w terminie wskazanym w Rozdziale  XII SIWZ:

- Wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularz oferty przetargowej, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania –  załącznik nr 2 do SIWZ

ROZDZIAŁ XII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności do dnia                                15 listopada  2017r. do godz. 10.00    w siedzibie Zamawiającego – Punkt Obsługi Klienta.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi  15 listopada 2017r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego – pokój 44.

- Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą: nazwa (firma) oraz adres  Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, terminu ważności, warunków płatności zawartych                          w ofercie.

ROZDZIAŁ XIII.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

            - Po stwierdzeniu ważności oferty oraz stwierdzeniem spełnienia warunków wymaganych                            w niniejszej specyfikacji Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o przyjęte kryteria.

            - Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w PLN i zawierać wszystkie koszty związane                      z realizacją przedmiotu zamówienia, którego szczegółowy opis Zamawiający zawarł w załączniku Nr 5 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – formularze asortymentowo- cenowe” oraz kosztami dostawy,  ubezpieczeniem, itp. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i nie podlega zmianie.

            - Ceny należy podać w PLN do dwóch miejsc po przecinku.

            - Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.

            - Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

            - Obliczenia ceny brutto należy dokonywać wg zasady: cena netto+ podatek VAT= cena brutto.

            - Jeżeli Wykonawca nie będzie zobowiązany zgodnie z przepisami prawa polskiego do naliczenia VAT od wartości dokonywanej dostawy, a obowiązek zapłaty tego podatku (i ewentualnie cła) będzie obciążał Zamawiającego, wówczas do podanych przez takiego Wykonawcę wartości dostawy netto (bez VAT) dla poszczególnych Pozycji Zamawiający doliczy - dla potrzeb porównania i oceny ofert - kwotę VAT (i ewentualnie cła) w obowiązującej Zamawiającego wysokości, następnie zsumuje uzyskane wartości, i tak uzyskaną cenę oferty porówna z cenami brutto pozostałych ofert.

ROZDZIAŁ XIV.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium:

Cena 	- waga kryterium - 100%

Maksymalną  liczbę punktów za w/w kryterium (100 pkt.) otrzyma oferta o najniższej cenie brutto, pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wzoru:

najniższa zaoferowana cena brutto

C =  ...................................................................................................  x   100 x 100%

cena brutto oferty badanej

C – ilość punków za cenę

- Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta z najniższą ceną, nie podlegająca odrzuceniu.

- Wyjaśnień treści złożonych ofert oraz poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych  Zamawiający  dokona zgodnie z art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

ROZDZIAŁ XV.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

      - Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, zgodnie z art. 92 ustawy Pzp o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania  i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni.

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty.

- Unieważnieniu postepowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający zamieszcza powyższe informacje na stronie internetowej.

      - Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w Rozdziale V niniejszej SIWZ zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożą oni  na żądanie Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:

1) zawiązania porozumienia co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie      zamówienia publicznego,

2) wskazanie Pełnomocnika,

3) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,

4) zakaz zmiany Partnerów (Wykonawców) wspólnie realizujących dane zamówienie publiczne 
    w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

      - Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszrej oferty, zgodnie                z art. 94 ustawy Pzp. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę , którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

      - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w  art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ XVI.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVII.

ZAWARCIE UMOWY

Wzór umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  W jej treści, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

ROZDZIAŁ XVIII.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Formularz oferty wzór Specyfikacji asortymentowo-cenowej – - załącznik Nr 1

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania-   załącznik Nr 2.

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór do wykorzystania – załącznik Nr 3

- Wzór umowy- załącznik Nr 4

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 5

......................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA   PRZETARGOWA

A/ CZĘŚĆ OGÓLNA

Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku Konsorcjum/:

Adres:

ul.							nr

kod pocztowy			       miejscowość:

województwo

Regon 						NIP

Osoby uprawnione do kontaktu z Zamawiającym :

1. Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących oferty:

Imię i nazwisko  adres email: __________________________

Numer telefonu ___________________________________________________________

2. Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących  realizacji umowy ( dane niezbędne do sporządzenia umowy ):

Imię i nazwisko ____________________ adres email: __________________________

Numer telefonu ___________________________________________________________

Numer rachunku bankowego  ( dane niezbędne do sporządzenia umowy ):

_______________________________________________________________________

I.

W związku z przetargiem nieograniczonym Nr WIW.AG.ZP.272.7.2017 na wykonanie usługi przeglądu i konserwacji sprzętu laboratoryjnego oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia   na następujące pakiety: ( proszę zaznaczyć tylko te Pakiety na które złożona jest oferta )

| Numer Pakietu | Ogólna wartość brutto Pakietu |
| --- | --- |
| PAKIET 1 |  |
| PAKIET 2 |  |
| PAKIET 3 |  |
| PAKIET 4 |  |
| PAKIET 5 |  |
| PAKIET 6 |  |
| PAKIET 7 |  |
| PAKIET 8 |  |
| PAKIET 9 |  |
| PAKIET 10 |  |
| PAKIET 11 |  |
| PAKIET 12 |  |
| PAKIET 13 |  |
| PAKIET 14 |  |
| PAKIET 15 |  |
| PAKIET 16 |  |
| PAKIET 17 |  |
| PAKIET 18 |  |
| PAKIET 19 |  |
| PAKIET 20 |  |
| PAKIET 21 |  |
| PAKIET 22 |  |
| PAKIET 23 |  |

II.

- Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy wszystkie konieczne   informacje potrzebne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem  prawnym                       i faktycznym.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu  składania ofert.

- Bez zastrzeżeń, przyjmujemy również warunki zawarcia umowy i w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej deklarujemy gotowość podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*, którzy będą wykonywać następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

a) ......................................................................................................................... ,

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)

- Oświadczamy, że informacje stanowiące tzw. Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zostały umieszczone w odrębnej kopercie                                             z adnotacją „Tajemnica przedsiębiorstwa”  TAK / NIE**

- Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorcą?

TAK

NIE

UWAGA:  Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

- Przedkładamy do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

a/ .........................................................................................................str. oferty  .................

b/ ........................................................................................................ str. oferty  .................

c/ ........................................................................................................ str. oferty  .................

data ...........................................  			             	...................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

** jeżeli dotyczy Wykonawcy

B/ CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA / DLA KAŻDEGO ZAOFEROWANEGO OSOBNO PRZEZ WYKONAWCĘ PAKIETU

Pakiet nr ...........

| Lp. | Nazwa urządzenia | Numer seryjny | Ilość urządzeń | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |

Wykonawca udziela na Pakiet nr…..   ….. miesięcznej gwarancji na wymienione części.

# Ogółem wartość netto: ................................................. PLN  słownie: ...............................................................................................

VAT     ….% tj.: .............................................................PLN  słownie: ................................................................................................

Ogółem wartość brutto: ................................................ PLN  słownie: .................................................................................................

……….....................................................................

podpisy osób wskazanych   w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Data ...................................

Załącznik nr 2 do  SIWZ

Wykonawca

........................................................

……………………………………

……………………………………

Pełna nazwa i adres

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o   niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu

Na potrzeby postepowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie usługi przeglądów i konserwacji sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach Nr sprawy WIW.AG.ZP.272.7.2017  prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach oświadczam, że:

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 i pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Wszystkie informacje podane w niniejszym  oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data  ……………………………….

...................................................

podpisy osób wskazanych   w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# WZÓR -  ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

...................................................................... (nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY -  INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Oświadczam, że*:

* zaznaczyć odpowiednie

( 	nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.       o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu Nr sprawyWIW.AG.ZP.272.7.2017 na wykonanie przeglądów i konserwacji sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Katowicach - nie podlegam wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp;

( 	należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu Nr sprawyWIW.AG.ZP.272.7.2017, prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Katowicach  zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP**

1. Nazwa podmiotu……………………………………………..……………………

2. Nazwa podmiotu……………………………………………..……………………

#### Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

#### ………………………………………………………………………………………………

………….……. (miejscowość), dnia ………… r.                  …………………………………………

(podpis)

**Art.24 ust.1 pkt.23  ustawy Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców którzy, cyt: „należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r  poz. 229), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

WZÓR UMOWY

W dniu ..................... pomiędzy:

Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Katowicach

ul. Brynowska  25a, 40-585 Katowice

NIP: 634-10-13-159, 		Regon: 000092479

reprezentowanym przez :

- lek. wet. Andrzeja Bernackiego – Z-cę Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii                                w Katowicach,

- mgr Beatę Kowalewską - Głównego Księgowego,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a Firmą:

.............................................................................

NIP ............................; REGON ..........................

reprezentowanym przez :

- .....................................................

- .....................................................

działającą na podstawie wpisu

do: ………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

została zawarta umowa następującej treści :

§ 1.

- W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego                                     Nr WIW.AG.ZP.272.7.2017 Wykonawca zobowiązuje się wykonania przeglądów i konserwacji sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach. Oferta przetargowa Wykonawcy oraz SIWZ stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia                           zgodnie  z ofertą przetargową.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną kwotę:

netto: ........................................................

słownie: ...........................................................................................................

brutto : ........................................................

słownie: ...........................................................................................................

- Wymiana zużytych części, usuwanie usterek i uszkodzeń zauważonych i możliwych do usunięcia nastąpi w ramach czynności przeglądowo – konserwacyjnych z odpłatnością jedynie za zużyte materiały i części zamienne.  Zakup zużytych części, obciążających dodatkowo Zamawiającego, może nastąpić wyłącznie po jego akceptacji.

§ 3.

- Wykonawca wykona czynności będące przedmiotem niniejszej umowy  w terminie 7 dni roboczych  od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Zapotrzebowanie będzie składane  drogą elektroniczną na adres mailowy Wykonawcy …………………………

- Ostateczny termin wykonania usługi do 15 grudnia 2017 r.

- Usługa zostanie wykonana w siedzibie Zamawiającego:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

ul. Brynowska 25a

40-585 Katowice

Budynek Zakładu Higieny Weterynaryjnej – Brynowska 27

- Ustalona w § 2 ust. 2 wartość zamówienia brutto zawiera koszty dojazdu, robocizny, materiałów, a także należnych opłat wynikających  z polskiego prawa podatkowego  i celnego.

§ 4.

- Za wykonanie usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone stosownie do ilości urządzeń laboratoryjnych poddanych przeglądom i  konserwacjom, zgodnie z ofertą cenową, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Po wykonaniu usługi z należytą starannością, kierownicy pracowni potwierdzą jej odbiór.

- Potwierdzenie będzie dokonane w formularzu czynności przeglądowo – konserwacyjnych– załącznik nr 2 do niniejszej umowy, który będzie podstawą do wystawienia faktury.

Faktura zostanie wystawiona po wykonaniu całości zamówienia objętego umowa. Zamawiający nie przewiduje wystawienia faktur częściowych.

- Za przedmiot umowy  Zamawiający przeleje  kwotę brutto ogółem : .................. zł                                  (słownie:  .....................................................................  ),

na numer konta Wykonawcy : ………………………………………… w terminie  21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Przelanie  należności Wykonawcy na inny numer konta niż podany w § 4   pkt. 4 może być dokonane jedynie na pisemny wniosek Wykonawcy po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.

§ 5.

Wykonawca udziela …….. miesięcznej gwarancji na części użyte do wykonania przeglądu                          i konserwacji.

§ 6.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści  oferty, za wyjątkiem przypadku dokonania urzędowej zmiany stawek podatku VAT, mającej wpływ na wysokość wynagrodzenia.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić  od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W wypadku, o którym mowa w ust. 3 postanowienia o karach umownych nie mają zastosowania. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 7.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- Za zwłokę w wykonaniu usługi w wys. 0,1 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 3 ust. 2.

- W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie zgodnie z § 3 ust. 2, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca w tym przypadku zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wys. 10% ustalonej wartości brutto niezrealizowanej usługi.

- W przypadku przekroczenia z winy Wykonawcy terminu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze usługi osobie trzeciej,  na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę  w zapłacie wynagrodzenia liczone od dnia następnego, po dniu w którym zapłata miała być dokonana.

- Każda ze stron niniejszej umowy może  dochodzić odszkodowania za rzeczywistą szkodę jeżeli przewyższa ona wysokość kar umownych określonych w ustępach poprzednich.

§ 8.

- Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:

- ze strony Zamawiającego: Pani Ewa Jaromin oraz Pan Wojciech Gardawski

- ze strony Wykonawcy: ……………………………………………….

§ 9.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach wzajemnych negocjacji.

- Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne kierowane będą do Sądu  właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych                      z późniejszymi zmianami.

§ 10.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden egzemplarz umowy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do wzoru umowy

Formularz czynności przeglądowo – konserwacyjnych i materiałów eksploatacyjnych użytych do ich przeprowadzenia

| p. | Nazwa urządzenia | Numer seryjny | Rok produkcji | Wykonane czynności przeglądowo – konserwacyjne | Materiały eksploatacyjne użyte do przeprowadzenia czynności przeglądowo – konserwacyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ocena sprawności technicznej urządzenia: ……………………………………………………………………………………………………………

…………………...                            ……………………………….....................      		  ………………………………………

Data wykonania usługi                      Podpis osoby uprawnionej do odbioru usługi 				           Podpis Wykonawcy

* formularz należy wypełnić dla każdego urządzenia z pakietu osobno, w treści którego należy opisać wszystkie czynności wykonane, zgodnie opisem przedmiotu zamówienia.

Załączniki do formularza:

1. ……………………….

2. ……………………….

Załącznik nr 5 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PAKIET 1

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System oczyszczania wody Millipore Elix 5UV | 2 | S.F7PN15168J F6CN29014D | 1 | 2007 2006 |
| 2. | System oczyszczania wody ELIX Advantage 3UV | 1 | F0PA97066E | 1 | 2010 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas  przeglądu i konserwacji systemu oczyszczania wody:

- przegląd elementów elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych systemów oczyszczania wody;

- sprawdzanie parametrów wody na kolejnych etapach procesu oczyszczania;

- proces weryfikacji:

- sprawdzenie zewnętrznym skalibrowanym miernikiem wartości parametrów wyświetlanych przez system: przewodność /oporność, temperatura;

- wymiana części zużywalnych wraz z ich dostarczeniem takich jak :filtrów, wkładów i lamp , złączek ,przewodów itp.

- Należy dostarczyć dokument przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

PAKIET 2

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System oczyszczania wody Purlab Option model OE005XXM1 oraz model LA613 | 1 szt. | OE05B215513 6143D2117021 | 1 | 2004 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas  przeglądu i konserwacji systemu oczyszczania wody:

- przegląd elementów elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych systemów oczyszczania wody;

- sprawdzanie parametrów wody na kolejnych etapach procesu oczyszczania;

- proces weryfikacji:

- sprawdzenie zewnętrznym skalibrowanym miernikiem wartości parametrów wyświetlanych przez system: przewodność /oporność, temperatura;

- wymiana części zużywalnych wraz z ich dostarczeniem takich jak :filtrów, wkładów i lamp , złączek ,przewodów itp.

- Należy dostarczyć dokument przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

PAKIET 3

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrometr AAS Thermo iCe 3000 | 1 szt. | SA12350328 | 1 | 2011 |
| 2. | Spektrometr AAS Thermo iCe 3400 | 1szt. | C11F35Z684 | 1 |  |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas  przeglądu i konserwacji spektrometru:

- przegląd i czyszczenie optyki;

- kalibracja długości fali charakterystycznej dla jednego z oznaczanych pierwiastków np. Cu 324,8 nm

- kontrola układu gazowego;

- konserwacja połączeń elektrycznych

- czyszczenie i sprawdzenie palnika

- konserwacja układu ustawiania palnika

- wymiana rurki kwarcowej otwartej do borowodorków, membrany

- wymiana wężyków ( reagenty, próbka, odpad) w pompie perystaltycznej

- wymiana lamp wielopierwiastkowych Ca/Mg, Na/K

- Należy dostarczyć dokument przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

PAKIET 4

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrofotometr LC-MS-MS 6460 | 1 szt. | US 74510569 | 1 | 2007 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji Spektrofotometru:

- wymiana uszczelek w pompie HPLC

- wymiana kapilar szklanych,

- wymiana kalibrantów

- wykonanie testów szczelności,  testu termostatu kolumn oraz testu lampy detektora,

- czyszczenie źródła jonów

- wymiana oleju w pompie wstępnej,

- wymiana filtrów na linii gazowej,

- strojenie aparatu po przeglądzie,

- czyszczenie filtrów i wentylatorów w MS,

- wymiana powielacza elektronów.

- konserwacja kwadrupoli

- Należy dostarczyć dokument przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do umowy).

PAKIET 5

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd GC/MS( MS 5975C) wraz z chromatografem gazowym GC 6890N | 1 zestaw | US 73347694 DE 10415114 | 1 | 2008 |
| 2. | Przegląd GC/MS/MS (MS7000B) wraz z chromatografem gazowym GC 7890A | 1 zestaw | US11491016 US11395502 | 1 | 2011 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji GC/MS:

- wymiana oleju i filtrów w pompie wstępnej,

- wymiana oleju w pompie dyfuzyjnej,

- czyszczenie źródła jonów,

- czyszczenie i wymiana elementów zużywalnych  między innymi linerów , uszczelek , filamentów itp. wraz z ich  dostarczeniem

- wykonanie testów szczelności dozownika,

- czyszczenie wentylatorów w MSD,

- strojenie MSD po przeglądzie.

- Wymiana  filamenów

- Należy dostarczyć dokument przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

PAKIET 6

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd GC 7890 wraz z generatorem wodoru | 1 szt. | CN 10841024 C07-11-48 | 1 | 2008 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji chromatografu gazowego:

- wymiana  części zużywalnych m.in. uszczelek , linerów , jonitów itp. wraz z ich dostarczeniem

- wykonanie testów szczelności,

- sprawdzenie detektora μECD i NPD,

- wymiana kolumny DB-1701P 30m x 0,250mm x 0,25μm

- Należy dostarczyć dokument przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

PAKIET 7

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd LC 1100/1200 | 4 szt. | DE 40926296 DE 65570134 DE 62967728 DE 84969645 | 1 | 2004 2008 2008 2009 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji chromatografów cieczowych:

- przegląd degazera,

- przegląd układu pomp,

- przegląd autosamplera

- przegląd termostatu

- przegląd detektora DAD

- przegląd detektora FLD

- wykonanie testu szczelności, testu termostatu kolumn oraz testu detektorów DAD i FLD

- wymiana części zużywalnych m in kapilary łączącej kolumnę z detektorem

wymian kapilary termostatu kolumny filtrów szklanych ze spiekiem do podawania

odczynników , uszczelek koloru złotego , uszczelek z PTFE itp. wraz z ich

dostarczeniem

- Należy dostarczyć dokument przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

PAKIET 8

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd Spektrofotometru Nicolet Evolution | 1 szt. | EV121102 | 1 | 2004 |

Zakres czynności, które należy  podczas  przeglądu i konserwacji spektrofotometru Nicolet Evolution:

- kontrola energii lampy Xe,

- czyszczenie okien pokrywy optyki,

- czyszczenie komory pomiarowej,

- czyszczenie obudowy urządzenia,

- sprawdzenie uszczelnień obudowy,

- sprawdzenie działania układu zmiany szczelin,

- sprawdzenie działania układu filtrów spektralnych,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych pomiędzy modułami urządzenia,

- wygenerowanie domyślnej linii bazowej,

- sprawdzenie działania systemu zapisu/odczytu plików,

- sprawdzenie układu optycznego,

- wymiana części zużywalnych m in  lustra – evoluszyn 300/600 M5 mirrow itp. wraz z ich dostarczeniem.

- sprawdzenie właściwości metrologicznych:

- dokładność i powtarzalność fotometryczna,

- dokładność i powtarzalność długości światła,

- poziomu światła rozproszonego,

- jakości linii podstawowej,

- poziomu szumu.

14 . Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

PAKIET 9

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrofotometr ASA AVANTA | 1 szt. | A 5881 | 1 | 2004 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu  i konserwacji:

- przegląd optyki,

- kalibracja długości fali, charakterystycznej dla jednego z oznaczanych pierwiastków np. Cu 324,8nm

- kontrola układu gazowego,

- konserwacja połączeń elektrycznych – styków,

- czyszczenie okienek kwarcowych,

- czyszczenie / sprawdzenie palnika,

- konserwacja układu ustawienia palnika.

- wymiana rurki kwarcowej otwartej od borowodorków

- wymiana lampy żelazowej

- wymiana oleju i filtra w sprężarce powietrza

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

PAKIET 10

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrofotometr AAS GBC Ultra Z | 1 szt. | A 5882 | 1 | 2004 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu  i konserwacji:

- czyszczenie pieca grafitowego,

- czyszczenie optyki,

- korekcja ustawień optyki,

- konserwacja i kalibracja monochromatora, na długość fali charakterystyczną dla jednego z oznaczanych pierwiastków np. Pb228,8 nm

- kontrola układu gazowego i układu chłodzenia,

- konserwacja złączy elektrycznych,

- kontrola i konserwacja autosamplera

- optymalizacja ustawienia autosamplera

- optymalizacja współczynników temperaturowych pieca

- wymiana m. in. oleju i filtra oraz innych części zużywalnych wraz z ich dostarczeniem.

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

PAKIET  11

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrometr gamma asa 100 | 1 szt. | 12029684 | 1 | 2004 |
| 2. | Spektrometr gamma z detektorem germanowym DSA 1000 | 1 szt. | 610102 | 1 | 2009 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu  i  konserwacji:

- Przegląd aparatury, detektora, systemu komputerowego,

- Kalibracja energetyczna i wydajnościowa.

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

PAKIET 12

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrometr atomowej absorpcji Varian 220 Z | 1 szt. | EL 03016347 | 1 | 2002 |
| 2. | Spektrometr atomowej absorpcji Varian 220 FS | 1 szt. | EL 03016343 | 1 | 2002 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

I Varian 220 Z

1.Przeglad oraz rutynowe czynności konserwacyjne spektrometru i kuwety grafitowej:

- czyszczenie i regulacja automatycznego podajnika prób

- wymiana i montaż kapilary dozującej do kuwety grafitowej

- czyszczenie głowicy kuwety ze szczególnym uwzględnieniem układy grzejnego

- czyszczenie elementów optyki

- czyszczenie układu chłodzącego-wymiana wody chłodzącej i przegląd przewodów łączących układ grzejny z chłodzącym

2.Dostrojenie i optymalizacja ustawień spektrometru

3.Sprawdzenie działania urządzenia

II Varian 220 FS

1.Przeglad oraz rutynowe czynności konserwacyjne spektrometru, wraz z wymianą części zużywalnych np. uszczelek komory mgielnej i nebulizera , kapilary nebulizera  , filtrów itp.

wraz z ich dostarczeniem

- czyszczenie elementów optyki

2. Dostrojenie i optymalizacja ustawień spektrometru

3. Sprawdzenie działania urządzenia

III. Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

PAKIET 13

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do demineralizacji prób BUCHI Unit K 435 | 1 szt. | 0700003116 | 1 | 2004 |
| 2. | Aparat do oznaczania białka Buchi B-324 | 1 szt. | 0700004011 | 1 | 2004 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- czyszczenie układów

- sprawdzenie poprawności dozowania pomp

- wymiana uszczelek

- wymiana części zużywalnych konieczna podczas przeglądu np. uszczelek , membran , zaworów ,szkła aspiracyjnego i rozbryzgowego , rurek dozujących itp. , wraz z ich dostarczeniem.

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

PAKIET 14

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator rtęci AMA – 254 | 1 szt. | 20810880 | 1 | 2008 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji analizatora rtęci: Wymiana części zużywalnych m.in. tuby katalitycznej , amalgamatora itpwraz z ich dostarczeniem

- wyczyszczenie i sprawdzenie układu optycznego,

- wykonanie kalibracji aparatu.

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

PAKIET 15

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoklaw: - Systec V-65 - Systec V-65 - Systec X-100 - Systec VX-95 - Smeg B One - Systec VX-95 - Systec VX-95 - Systec V -SystecVX-100 | 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. | 1529 1656 2125 1999 1030702121 1997 1407 1998 5521 | 1 | 2006 2006 2007 2007 2013 2007 2006 2007 2014 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- sprawdzenie mechanizmu zamykania pokrywy,

- sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa,

- sprawdzenie stanu i konserwacja uszczelek pokrywy,

- sprawdzenie stanu zespołów mechanicznych (w tym systemu hydraulicznego i pneumatycznego),

- sprawdzenie kalibracji czujników temperatury i ciśnienia  certyfikowanymi urządzeniami referencyjnymi),

- sprawdzenie i czyszczenie systemu chłodzenia wodnego,

- sprawdzenie i czyszczenie pompy próżniowej (płukanie pomp i wężownic),

- sprawdzenie i usunięcie wody z kompresora zewnętrznego,

- sprawdzenie filtra powietrza wchodzącego.

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

PAKIET 16

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoklaw Exacta | 1 szt. | 08EX0820 | 1 | 2008 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- sprawdzenie mechanizmu zamykania pokrywy,

- sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa,

- sprawdzenie stanu i konserwacja uszczelek pokrywy,

- sprawdzenie stanu zespołów mechanicznych (w tym systemu hydraulicznego i pneumatycznego)

- sprawdzenie kalibracji czujników temperatury i ciśnienia  (certyfikowanymi urządzeniami referencyjnymi),

- sprawdzenie i czyszczenie systemu chłodzenia wodnego,

- sprawdzenie i czyszczenie pompy próżniowej (płukanie pomp i wężownic),

- sprawdzenie i usunięcie wody z kompresora zewnętrznego,

- sprawdzenie filtra powietrza wchodzącego.

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

PAKIET 17

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop: - Nicon Eclipse E 200 F wraz z wyposażeniem - - Nicon Eclipse 50i | 1 szt. 1 szt. . | 105035 814925 | 1 | 2010 2005 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- konserwacja,

- czyszczenie,

- regulacja podzespołów mechanicznych i układów optycznych.

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

PAKIET 18

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop Jena –Lumar Jenamed 2/FL | 1 szt. | 743429 | 1 | 1998 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- konserwacja,

- czyszczenie,

- regulacja podzespołów mechanicznych i układów optycznych.

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

PAKIET 19

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat mini VIDAS | 1 szt. | IVD1203947 | 1 | 2007 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- ocena stanu technicznego wyświetlacza,

- ocena stanu technicznego klawiatury,

- czyszczenie i smarowanie szyny skanera,

- czyszczenie optyki skanera,

- wymiana uszczelek pomp,

- kalibracja układu optycznego testerem QCV

- testy kontrolne QCV,

- kontrola czytnika kodów paskowych,

- regulacja docisku drzwiczek.

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

PAKIET 20

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biureta automatycznaMetrom 876 Dosimat plus | 2 szt. | 1876001004219 1876001010242 | 1 | 2008 2010 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- kompleksowe sprawdzenie elektroniczne aparatu oraz jego funkcji,

- sprawdzenie poprawności dozowania cieczy biuret , nakładek wymiennych,

- sprawdzenie powtarzalności i dokładności otrzymywanych wyników.

- wymiana części zużywalnych m. in. tłoczka PTFE do biurety szklanej ,cylindra szklanego biurety itp. wraz z ich dostarczeniem

5 Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

PAKIET  21

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora laminarna: 1. Heto-Holten Safe 2010 1,2 2. Holten typ S2010 1,8 EN GE 10N-U 3. Holten typ S2010 1,2 EN FF 12N-U 4. Holten typ S 210 x0,9FF1LN-U 5. TELSTAR 6. KOJAR 7. BIO-PAN 48 | 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. | 30211339 30307165 30211480 305100415 8264 17949 LS00887 | 1 | 1998 2004 2012 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- wymiana filtrów HEPA głównego i wylotowego,

- czyszczenie filtra wylotowego,

- kontrola szczelności filtrów .

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

PAKIET 22

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czytnik mikropłytek BIO-TEK Elx800 | 2 szt. | 183756 12110515 | 1 | 2002 2012 |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

- Sprawdzenie poprawności funkcjonowania urządzenia z uniwersalną płytką kalibracyjną produkcji Bio-Tek Instruments:

a) określenie dokładności pomiarów

b) określenie liniowości pomiarów

c) określenie powtarzalności pomiarów

- Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

PAKIET 23

Kod CPV 50412000-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury badawczej

| Lp. | Nazwa urządzenia (typ ,model) | Ilość urządzeń | Numer seryjny | Ilość przeglądów w ciągu roku | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piec mikrofalowy Multiwave 3000 | 1 szt. | 80271222 | 1 |  |

Zakres czynności, które należy wykonać podczas przeglądu i konserwacji:

1. przegląd urządzenia

2. czyszczenie urządzenia

3. sprawdzenie podzespołów elektronicznych, mechanicznych oraz przynależnych akcesoriów pod względem zgodności ze specyfikacjami technicznymi producenta

4. testy funkcjonalności i kalibracja urządzenia

5. aktualizacja oprogramowania

6. wymiana  części zużywalnych np. ,naczyniek teflonowych , dysków bezpieczeństwa itp., wraz z ich dostarczeniem.

7. Należy dostarczyć protokół przeglądu technicznego ( poza Załącznikiem 2 do SIWZ).

# Footnotes

Dokument ten Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy).