## Pakiet nr 1
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | pracowania | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 1
Kod CPV : 18424300-0 -Rękawice jednorazowe
1. | Nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe rękawice diagnostyczne i ochronne do jednorazowego użytku. Powierzchnia zewnętrzna -biszkoptowa z teksturą na końcach palców, polimeryzowana. Powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana i chlorowana.Kształt - uniwersalny, rękawice pasujące na obie ręce. Wykończenie mankietu - równomiernie rolowany brzeg. AQL 1.0 zgodnie z normą ISO 2859-1 Klasyfikacja CE Klasa I – Wyrób Medyczny (Dyrektywa Rady 93/42/EWG) Kategoria III – Środek Ochrony Indywidualnej (Rozporządzenie 2016/425) Zgodność z normami EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 EN ISO 15233-1 EN 1041 EN ISO 13485 EN 374-1 (z wyłączeniem punktu 5.3.2), EN 374-2, EN 374-3 EN 420 EN 388. | 100 OPAK. A'100SZT. (ROZMIAR M) | PS | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe | 37 OPAK. A' 100 SZT. (5 OPAK. ROZM. L, 21 OPAK. ROZM. M, 11 OPAK. ROZM. S) | MS,PB, ZOZ
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 2
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | pracownia | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 2
Kod CPV : 33192500-7 Próbówki
1. | probówki do wirówki Eco pojemność 50 ml. z PP z wypukłą podziałką, sterylne, z czerwoną nakrętką, trwałe w temp od -80 do +121 stopni C | 2 OPAK. A' 100 SZT. | PB | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 2. Dla pozycji nr: 1,2 wymagany certyfikat serii. 3. Dla pozycji nr: 2 wymagane próbki : ilośc 3 szt.
2. | Probówki eppendorf safe-lock pojemność 1,5 ml, z polipropylenu, odporne na temperatury od -86 st.C do 100 st.C. Autoklawowalne w temp. 121 st.C/20 min | 1000 SZT. | PB
3. | Probówki plastikowe z korkiem, do mrożenia, 5ml, Ø12,5x90mm, z wkręcanym korkiem i uszczelką, samostojące, op. a' 100 szt. | 15 OPAK. A ' 100 SZT. | PS
4. | Kriofiolki typu viabank mixed colours | 1 OPAK. | MS
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 3
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | pracownia | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 3
Kod CPV: 38437110-1 - Końcówki do pipet
1. | Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych 20-300 μl. Całkowita długość końcówki 55mm. Niewielka zwilżalność. W ysoka stabilność temperaturowa (możliwość autoklawowania w temperaturze 121oC, w opakowaniu i bez folii). Precyzyjny kształt. Odporność na autoklawowanie i działanie chemikaliów. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropy lenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. Zgodność z dyrektywą IVD 98/79/EC. | 30 OPAK. A' 10 TACEK PO 96 KOŃCOWEK | PS | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 2. dla pozycji 1 i 5 wymgany certyfikat kontorli jakości. 3. dla pozcyji nr 2 wygamne próbkiw ilość : 10 szt.
2. | końcówki bez filtra do pipet automatycznych ostro zakończone, 200 ul, bezbarwne w rakach, uniwersalne. | 20 OPAK.A' 200 SZT. | PS
3. | końcówki jednorazowe do pipet automatycznych Finntip o długości nie mniejszej niż 10,5cm o poj 1ml z filtrem pakowane w pojemniki. | 10 OPAK. A 96 SZT. | MS
4. | końcówki jednorazowe do pipet automatycznych 2-20 ul podwójny m filtrem sterylne (normy USP, DAB, Ph.Eur). Wolne od ludzkiego DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR. | 4 OPAK.A ' 96 SZT. | PS
5. | końcówki w kształcie słomki PP sterylne,o pojemności do 1 ml do pipet automatyczny ch Acura Socorex | 80 OPAK. A' 25 SZT. | PB
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 4
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | pracownia | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 4
Kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Krioblok opakowanie amuliniowo-sty ropianowe do przechowywania fiolek z perełkami. | 1 OPAK. NA 20 FIOLEK | PB | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 5
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | PRACOWNIA | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 5
Kod CPV 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, Kod CPV :44174000-0 - Folie
1. | Lignina w płatach | 8 OPAK. A' 5 KG | PBC(5 OPAK.) ,PS (3 OPAK.) | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | Gaza 17 nitkowa, jałowa | 10 SZT. A' 1M2 | PB
3. | Folia aluminiowa folia aluminiowa, szerokość rolki 45 cm, długość 150 m, grubość 0,02 mm. | 6 SZT. | 1 SZT. PB, 5 SZT. MS
4. | Folia aluminiowa Długość 150m, grubość 0,030mm, szerokość 450mmm | 1 SZT. | PB
5. | Chusteczki higieniczne Pojemnik plastikowy z preparatem w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni metodą przecierania | 30 OPAK. | MS
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 6
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość |  | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 6
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | mikrostrzykawka do autosamplera do chromatografu gazowego o pojemności 10 ul, 23/26 ga | 4 SZT. | PBC | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 7
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | pracownia | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 7
Kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Ochratest columns kolumienki immunoenzymatyczne do izolacji ochratoksyny A z pasz. | 1 OPAK. A'25 SZT. | PBC | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 8
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość |  | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 8
Kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | pipeta jednorazowa 10ml stery lna | 5000 SZT. | MS | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | pipeta jednorazowa 1ml sterylna | 6000 SZT. | MS
3. | pipeta jednorazowa 2ml | 4000 SZT. | MS
4. | pipeta jednorazowa 5ml | 2000 SZT. | MS
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 9
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | pracownia | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 9
Kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Płytki Petriego z polistyrenu, z wenty lacją, średnicy 90 mm, stery lne lub asepty czne, wysokość 15,2 mm - 16,2 mm | 5000 SZT. | PB | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 2. Wymagany certyfikat kontroli jakości. 3. Wymgane dostarcznie próbek w ilośći: 3 SZT.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 10
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | pracownia | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 10
Kod CPV 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
1. | pojemnik na odpady medyczne i niebezpieczne, o pojemnośći 2 litry, Srednicy górnej 120 mm, średnicy dolnej 105 mm, wy s 220 mm, otwór wrzutowy o średnicy 90 mm, hermetyczny po założeniu pokrywy, nadający się do spalania w spalarniach | 35 SZT. | PB | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 11
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | pracownia | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 11
Kod CPV : 33198000-4 szpitalne wyroby papierowe, 33141615-4 Pojemniki na mocz
1. | Pojemnik na mocz jednorazowy 100 ml, sterylny , indywidualnie pakowany | 50 SZT. A' 100 ML | PB | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | Rękaw foliowo – papierowy Szerokości 100mm x 200 metrów | 5 SZT. | (1 SZT.) PB, (4 SZT.) MS
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 12
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | pracownia | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 12
Kod CPV : 33141411-4 Skalpele i noże chirurgiczne
1 | Skalpel brzuszasty jednorazowy sterylny | 5 OPAK. A '10 SZT. | MS | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2 | Nożyczki chirurgiczne ostro-tępe proste 140-150mm | 15 SZT. | MS
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 13
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | pracownia | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 13
Kod CPV: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane
1. | Szkiełka nakrywkowe, wymiary 20 x 20 mm, op. 10x100szt. | 1000 SZT. OPAKOWNAIE ZBIORCZE | PS | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | Szkiełka podstawowe o szlifowanych krawędziach, bez własnej fluorescencji, z białym polem do opisu, wy miar: 76 x 26 mm | 30 OPAK.A' 50 SZT. | PS
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 14
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | pracownia | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 14
38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Taśma do kontroli sterylizacji steam, o długości 50m szerokości 19mm | 2 SZT. | MS | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
3. | Taśma z tuszem do autoklawu wymiary 4mm x 208mm | 6 OPAK. | MS
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 15
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | pracownia | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 15
Kod CPV: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane
1. | Zlewka szklana niska z wylewem 50 ml z podziałką, wysokość 60 mm, szerokość 42 mm, szkło borokrzemowe simax 3,3 | 30 SZT. | PB | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
1. | Kolba roux jednorazowa sterylna | 10 OPAK. | MS
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 16
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | pracownia | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 16
Kod CPV: 38437110-1 - Końcówki do pipet
1. | Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych 20-300 μl. Całkowita długość końcówki 55mm. Niewielka zwilżalność. W ysoka stabilność temperaturowa (możliwość autoklawowania w temperaturze 121oC, w opakowaniu i bez folii). Precyzyjny kształt. Odporność na autoklawowanie i działanie chemikaliów. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropy lenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów – wymagane poświadczenie certyfikatem. Zgodność z dyrektywą IVD 98/79/EC. Tacki do uzupełniania pudełek. Opakowanie: 10 tacek po 96 końcówek (960 końcówek). | 10 OPAK. A' 10 TACEK PO 96 KOŃCOWEK | PS | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 2. dla pozycji nr 1 i 2 wymgany certyfikat jakości i zgodności. 3. dla pozcyji nr 1 i 2 wymgane próbki w ilości: 10 szt.
2. | Końcówki (TIPS – box) 20-300 μl do pipet automatycznych Eppendorf w opakowaniu wielorazowym, do uzupełniania tackami. Wysoka stabilność temperaturowa końcówek. Odporność na autoklawowanie (121 st. C, 20 minut) w opakowaniu, niesterylne, długość końcówek 55 mm. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakości polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów (wymagane poświadczenie certyfikatem).Zgodność z dyrektywą IVD 98/79/EC. | 20 OPAK. A' 96 KOŃCÓWEK | PS
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 17
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | pracownia | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 17
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | kolumienki SPE polymeric reversed phase 100mg/6ml (wielkość ziarna 33 um, wielkość porów 85Å, powiercchnia właściwa: 800 m2/g) | 12 OPAK. A' 30 SZT. | PBC | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | kolumienki SPE (SCX) 500mg/3ml, (wielkość ziarna 55μm,wielkość porów 70Å, powierzchnia właściwa 500 m2/g) | 1 OAK. A' 200 SZT. | PBC
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 18
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | pracownia | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 18
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | kolumienki SPE C18 500mg/3ml, APD średnica cząsteczek 47-60 um, pokrycie powierzchni 320-350 ug/m2, desizopropylo atrazyna 110-150 ml, pozostałosć ekstrakcyjna max. 0,1 % | 6 OPAK. A 50 SZT. | PBC | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | kolumienki spe kolumienki C8 6 ml/500 mg, średnica cząsteczek 47-60 um ADP wielkość porów 60 A, pokrycie powierzchni 290-350 ug/m2, pozostałość ekstrakcyjna max. 0,2 % | 5 OPAK. A 30SZT. | PBC
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 19
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | pracownia | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 19
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Pipeta automatyczna jednokanałowa 30-300 μl; z mechanizmem ustawiania pojemności, uniemożliwiającym przypadkową zmianę nastawu w trakcie pipetowania. Posiadająca regulowaną (nawet o 120°), wygodną podpórkę na palec. Łatwe zrzucanie końcówek.Powłoka z jonów srebra na powierzchni pipety zapobiega rozwojowi mikroorganizmów. Przycisk pipetowania można swobodnie obracać, gdy nie jest w pozycji zablokowanej. Lekkie i płynne działanie. Kompatybilna z końcówkami Finntip Flex 300. | 4 SZT. | PS | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | Pipeta automatyczna jednokanałowa 20-200 μl; lekka, z dużym licznikiem nastawy pojemności , dzięki czemu możliwy jest szybki odczyt ustawionej objętości. Wyposażone w dwufunkcyjny przycisk pipetowania. Umożliwia płynne i niewymagające wysiłku pipetowanie. Mechanizm ustawiania objętości jest izolowany termicznie, co umożliwia zachowanie dokładności nawet podczas długich serii pipetowań. Mechanizm ustawiania pojemności jest skonstruowany w sposób uniemożliwiający przypadkową zmianę nastawu w trakcie pipetowania. Całkowicie autoklawowalne. Kompatybilna z końcówkami Finntip Flex 200. | 3 SZT. | PS
3. | Pipeta automatyczna jednokanałowa 100-1000 μl; z mechanizmem ustawiania pojemności, uniemożliwiającym przypadkową zmianę nastawu w trakcie pipetowania. Posiadająca regulowaną (nawet o 120°), wygodną podpórkę na palec. Łatwe zrzucanie końcówek.Powłoka z jonów srebra na powierzchni pipety zapobiega rozwojowi mikroorganizmów. Przycisk pipetowania można swobodnie obracać, gdy nie jest w pozycji zablokowanej. Lekkie i płynne działanie. Kompatybilna z końcówkami Finntip Flex 1000. | 4 SZT. | PS
4. | Pipeta automatyczna jednokanałowa 0,5-5 ml; z mechanizmem ustawiania pojemności, uniemożliwiającym przypadkową zmianę nastawu w trakcie pipetowania. Posiadająca regulowaną (nawet o 120°), wygodną podpórkę na palec. Łatwe zrzucanie końcówek.Powłoka z jonów srebra na powierzchni pipety zapobiega rozwojowi mikroorganizmów. Przycisk pipetowania można swobodnie obracać, gdy nie jest w pozycji zablokowanej. Lekkie i płynne działanie. | 3 SZT. | PS
5. | Pipeta automatyczna jednokanałowa 10-100 μl; z mechanizmem ustawiania pojemności, uniemożliwiającym przypadkową zmianę nastawu w trakcie pipetowania. Posiadająca regulowaną (nawet o 120°), wygodną podpórkę na palec. Łatwe zrzucanie końcówek.Powłoka z jonów srebra na powierzchni pipety zapobiega rozwojowi mikroorganizmów. Przycisk pipetowania można swobodnie obracać, gdy nie jest w pozycji zablokowanej. Lekkie i płynne działanie. Kompatybilna z końcówkami Finntip Flex 200. | 4 SZT. | PS
6. | Pipeta automatyczna ośmiokanałowa 30-300 μl; z mechanizmem , który zmniejsza siłę potrzebną do zrzucenia wielu końcówek jednocześnie. Posiadaj regulowaną (nawet o 120°), wygodną podpórkę na palec. Mechanizm ustawiania pojemności jest skonstruowany w sposób uniemożliwiający przypadkową zmianę nastawu w trakcie pipetowania. Lekkie i płynne działanie. Powłoka z jonów srebra na powierzchni pipety zapobiega rozwojowi mikroorganizmów. Przycisk pipetowania można swobodnie obracać, gdy nie jest w pozycji zablokowanej. Kompatybilna z końcówkami Finntip Flex 300. | 6 SZT. | PS
7. | Pipeta automatyczna ośmiokanałowa 5-50 μl; z mechanizmem , który zmniejsza siłę potrzebną do zrzucenia wielu końcówek jednocześnie. Posiadaj regulowaną (nawet o 120°), wygodną podpórkę na palec. Mechanizm ustawiania pojemności jest skonstruowany w sposób uniemożliwiający przypadkową zmianę nastawu w trakcie pipetowania. Lekkie i płynne działanie. Powłoka z jonów srebra na powierzchni pipety zapobiega rozwojowi mikroorganizmów. Przycisk pipetowania można swobodnie obracać, gdy nie jest w pozycji zablokowanej. Kompatybilna z końcówkami Finntip Flex 200. | 4 SZT. | PS
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 20
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | pracownia | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 20
Kod CPV 34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
1. | Pojemnik na odpady. System przechowywania zlewek rozpuszczalników, zawierający zbiornik o objętości 3.75 litra z dwoma szybkozłączkami, zestaw adapterów i przyłączy, siedmiokanałową końcówkę, filtr węglowy; W skład każdego systemu wchodzą: adapter do filtra - filtr pochłaniający opary z węglem aktywnym siedmiokanałowa odłączana końcówka polipropylenowa do odbierania zlewek zestaw adapterów i przyłączy : 1 szt. zatyczki NPT 1/4”, 3 szt. zatyczek PTFE, 2 szt. przyłączy do kapilar 1/16” OD x 1/4-28, 2 szt. przyłączy do kapilar 1/8” OD x 1/4-28 , 2 szt. przyłączy do kapilar 2,5 mm OD x 1/4-28 2 szt. przyłączy do kapilar 2,2 mm OD x 1/4-28 | 3 SZT. | PBC | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 21
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | pracownia | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 21
Kod CPV: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane
1. | Cylindry miarowe klasy A z podziałką, wysokie, ze szkła DURAN. Zgodne z DIN EN ISO 4788. W raz z certy fikatem zgodności. Z numerem seryjnym nadrukowanym na produkcie. Kalibrowane na wlew (IN). Z sześciokątną podstawą i wlewem. Autoklawowalne. Pojemność 50 ml, podziałka co 1 ml, tolerancja ± 0,50 ml, wysokość 200 mm, średnica 25 mm. | 10 OPAK. A 2 SZT. | #REF! | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 2. dla pozycji nr 2 wymgane certyfikaty zgodnośći
2. | Cylindry miarowe klasy A z podziałką, wysokie, ze szkła DURAN. Zgodne z DIN EN ISO 4788. Wraz z certyfikatem zgodności. Z numerem seryjnym nadrukowanym na produkcie. Kalibrowane na wlew (IN). Z sześciokątną podstawą i wylewem. Autoklawowalne. Pojemność 100 ml, podziałka co 1 ml, tolerancja ± 0,50 ml, wysokość 260 mm, średnica 29 mm. | 15 OPAK. A 2 SZT. | #REF!
3. | Lejek szklany średnica 90 mm, długość 90 mm. ze szkła borokrzemowego | 10 szt. | #REF!
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 22
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | pracownia | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 22
Kod CPV : 33922000-9 Worki do przewozu zwłok
1. | Worki na zwłoki niebieskie z 4 uchwytami i zamkiem ty pu C, długość 150 cm x 90 cm | 10 SZT. | PB | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 23
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | pracownia | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 23
Kod CPV : 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Szczotka do mycia szkła laboratoryjnego z pędzelkiem średnica główki 30mm rączka z drutu ze stali nierdzewnej włosie z tworzywa sztucznego, zakończone miotełką | 8 SZT. | MS | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | Gąbka do wymazów sterylna na szpatułce | 3 OPAK. | MS
3. | Pałeczki do wymazów. Wymazówki z tworzywa bawełna/plastik pakowane indywidualnie, sterylne, dł. 15 cm | 400 SZT. | MS
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 24
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | PRACOWNIA | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 24
Kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1 | Filtry strzykawkowe do jednorazowego użytku, o średnicy porów 0,45 um, średnica filtra 13 mm, membrana - octan celulozy, obudowa - polipropylen | 1 OPAK A' 100 SZT. | PS | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 2. dla pozcyji nr 1 wymgany termin ważności minimum 12 miesięcy od daty zakupu.
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 25
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | praocwnia | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 25
Kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Eza jednorazowa sterylne pakowane indywidualnie o pojemności 1 mikrolitr | 1 OPAK. | MS | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 26
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | pracownia | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 26
Kod CPV : 33192500-7 Próbówki
1. | Probówki do wirówki o pojemności 50ml | 1 OPAK. | MS | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
1. | Probówki wirówkowe szklane typu kimax z zakrętkami, poj. 35 ml, wymiary : 29mm X 100mm, | 2 OPAK A 12 SZT. | PBC
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 27
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | PRACOWNIA | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 27
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1 | Igły do systemu do ekstrakcji do fazy stałej, ze stali nierdzewnej dedykowane do aparatu SPECI CISS24 | 2 OPAK. A' 24 SZT. | PBC | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 28
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | PRACOWNIA | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 28
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Pojemnik ze stali nierdzewnej do sterylizacji pipet okrągły długość 380mm średnica 60mm | 5 SZT. | MS | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | Pojemnik ze stali nierdzewnej do sterylizacji pipet długość 380mm Średnica 80mm | 5 SZT. | MS
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 29
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | PRACOWNIA | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 29
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Lupa średnica 10 cm | 1 SZT. | MS | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
2. | Podajnik do szkiełek podstawowych | 2 SZT. | MS
3. | Stojak na woreczki na odpady do worków o wymiarach 200 mm x 300mm | 4 SZT. | MS
4. | Penseta standardowa prosta o długości 140 do 150mm | 15 SZT. | MS
[6 empty] | RAZEM |  |  | 0 | 0
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 30
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | pracownia | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 30
Kod CPV 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
1. | Tacka z PVC bez rowków wymiary szer 370 x 320 mm wys 50 mm | 10 SZT. | PBC | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................

## Pakiet nr 31
lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana Ilość | pracownia | Dokumenty wymagane do potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania Zamawiającego. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy | Jeżeli dokumenty wymagane do potwierdzenia wymagań Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej proszę podać adres internetowy:
Pakiet 31
od CPV : 33141411-4 Skalpele i noże chirurgiczne
1. | nóż do krojenia próbek mięsa 1 komplet skład: 1 nóż do filetowania 20 cm, wysokiej jakości stal nierdzewna (HRC 52-55) z 30° kątem szlifu; 3 noże 20 cm, stal nierdzewna (HRC 52-55) z 30° kątem szlifu, twardość: HRC 53 | 2 KOMPLETY | PBC | 1. opis katalogowy/karty charakterystyki oferowanego produktu ze wskazaniem nr katalogowego, producenta i szczegółowym opisem produktu odnoszącym się do wszystkich wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. umożliwiającym weryfikację czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
Ogółem wartość netto ................................................. PLN słownie: ............................................................................................... VAT ….% tj. .............................................................PLN słownie: ................................................................................................ Ogółem wartość brutto ................................................ PLN słownie: .................................................................................................
………..................................................................... podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo Data ...................................